EQUIPAMENTO HOSPITALAR

UNIDADE PSF WASHINGTON LUIZ (PSF NOSSA SENHORA DE LOURDES)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPAMENTO | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SÉRIE | PATRIMÔNIO |
| REFRIGERADOR DUPLEX | ELECTROLUX DF42 | FROST FREE |  | 014515 |
| ESTETOSCÓPIO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | ANERÓIDE |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO | ANERÓIDE |  |  |  |
| TERMÔMETRO DE TESTA | BIOLAND |  | E21C0008338 |  |
| BALANÇA PEDIÁTRICA | WELMY 100G A 15KG |  |  | 6573 |
| BALANÇA | WELMY 150KG COM RÉGUA |  |  | 6582 |
| BALANÇA PEDIÁTRICA | WELMY |  |  | 00675 |
| GELADEIRA | ELECTROLUX | RDE 30 SUPER |  | 6507 |
| GELADEIRA | ELECTROLUX | SUPER FREEZER DC 4 9 A |  | 011515 |
| GELADEIRA | ELECTROLUX | RDE30 SUPER |  | 6762 |
| NEGATOSCÓPIO |  | UM CORPO,COM REFLETORES PARABÓLICOS, TELA ACRÍLICA |  | 6519 |
| NEGATOSCÓPIO |  | UM CORPO,COM REFLETORES PARABÓLICOS, TELA ACRÍLICA |  | 6748 |
| DETECTOR FETAL | MS-101 SIGMED |  |  | 013916 |
| BALANÇA DIGITAL OBESO | W-200 M |  |  | 014048 |
| AMALGAMADOR |  |  |  | 014399 |
| ULTRASSOM ODONTOLÓGICO DIGITAL |  |  |  | 014476 |
| DETECTOR FETAL PORTÁTIL ANALÓGICO |  |  |  | 014498 |
| CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA |  |  |  | 015505 |
| AUTOCLAVE DIGITALE |  |  |  | 014129 |
| APARELHO FOTOPOLIMERIZÁVEL | EC500 |  |  | 014032 |
| ESFIGMOMANÔMETRO | ANERÓIDE |  |  |  |
| TERMÔMETRO DE TESTA | BIOLAND |  | E21C0002946 |  |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO | KAVO 505 | EXTRA TORQUE | 2014030022 |  |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO | KAVO 605 | EXTRA TORQUE |  |  |
| CANETA ALTA ROTAÇÃO | DENT MED |  | OE23T144 |  |
| MICRO MOTOR | KAVO |  | 2010192338 |  |
| CONTRA ÂNGULO | KAVO |  | 2014128652 |  |
| MICRO MOTOR |  |  | TO6524 |  |
| PEÇA RETA | DENT FLEX |  | 04924 |  |
| CONTRA ÂNGULO | DENT MED |  | 1200219204 |  |
| PEÇA RETA | DENT FLEX |  | A-007406 |  |
| MICRO MOTOR | KAVO |  | 2010135351 |  |
| CONTRA ÂNGULO | KAVO |  | 2068FGN |  |
| CÂMARA FRIA PARA VACINA | INDREL SCIENTIFIC |  |  | 016112 |
| CÂMARA FRIA PARA VACINA | INDREL REFRIMED VACINAS |  |  | 015663 |
| OXÍMETRO DE PULSO | MOBIL SAÚDE |  |  | 016945 |
| OXÍMETRO DE DEDO |  | YK80A | 2019126869 |  |
| OTOSCÓPIO | MD |  |  | 016960 |
| ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO OBESO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  |  |  |  |
| ESFIGMOMANÔMETRO |  |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO ADULTO |  |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO OBESO |  |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO INFANTIL |  |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO |  |  |  |  |
| ESTETOSCÓPIO |  |  |  |  |
| TERMÔMETRO DE TESTA | ANV |  | 202005002 |  |
| OFTALMOSCÓPIO | PEN SCOOPE |  |  | 016965 |
| DETECTOR FETAL | SIGMED |  |  | 016969 |
| GLICOSÍMETRO | ACCU-CHEK ACTIVE |  | GU12686808 |  |
| GLICOSÍMETRO | ACCU-CHEK ACTIVE |  | GU12686870 |  |
| GLICOSÍMETRO | ACCU-CHEK ACTIVE |  |  |  |
| APARELHO DE PRESSÃO ADULTO | PREMIUM |  |  |  |
| TERMÔMETRO DE TESTA | BIOLAND |  | E20G0731459 |  |
| COMPRESSOR | CHIAPERINI |  | 412907 |  |