**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 092/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2021**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021.

PREGÃO Nº 047/2021.

PROCESSO Nº 092/2021.

VALIDADE: 12 meses.

Aos 13 (treze) dias do mês de agosto de 2021, na sala de licitações, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Francisco Valadares da Fonseca, nº. 250, bairro Vasco Lopes, Papagaios/MG, CEP 35.669-000, o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Mário Reis Filgueiras, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2021 por deliberação do pregoeiro oficial e equipe de apoio, e por ele homologada conforme processo nº 092/2021 RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nos anexos desta ata, beneficiário **PROCIR PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**, localizado na Rua Londres, nº. 47, bairro Jardim Europa, Sete Lagoas/MG, CEP 35.701-267, cujo CNPJ é 19.188.783/0001-07, neste ato representado por Euro Márcio Nazareno da Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.673.766-04, conforme quadro abaixo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO DO ITEM** | **QUANTIDADE/ VALOR** |
| Órgão gerenciador | Total a ser registrada e limite por adesão | Limite decorrente de adesões |
| Qtde Estimada |  Valor Unitário  | Valor Total | Qtde. Estimada | Valor Total | Qtde. Estimada | Valor Total |
|
| 1 | Ácido condicionador de dentina composto por ácido poliacrílico a 11,5%, glicerina, álcool anidro, éter monometilícodehidroquinona e água destilada. Vidro com 15ml | 200 | 62,00 | 12.400,00 | 200 | 12.400,00 | 1000 | 62.000,00 |
| 69 | Campo cirúrgico sem frenesta. Campo cirúrgico descartável confeccionado em tecido não tecido. Evita contaminação de respingos de sangue e/ou fluídos corpóreos em pacientes e superfícies. Demarca a área de cirurgia em pacientes. Excelente distribuição e homogeneidade dos filamentos. Boa resistência mecânica. Leveza extraordinária. Não libera fiapos. Inerte e antisséptico. Hipoalergênico e Atóxico. Baixa condutividade térmica. Baixa inflamabilidade. Compatibilidade com Agentes Esterilizantes.Óxido de Etileno. Autoclave. Composição: Não-Tecido 100% Polipropileno. Tipo: Campo fenestrado. Tamanho: 70 x 70 cm. | 2000 | 3,36 | 6.720,00 | 2000 | 6.720,00 | 10000 | 33.600,00 |
| 97 | Fio de sutura monofilamento preto de seda agulhado nº4 (agulha 20mmX3/8). Esterilizado, cx com 24 unidades. | 150 | 39,70 | 5.955,00 | 150 | 5.955,00 | 750 | 29.775,00 |
| 98 | Fio de sutura monofilamento preto nylon agulhado 05 (agulha 20mmx 3/8) esterilizado, cx com 24 unidades | 300 | 39,70 | 11.910,00 | 300 | 11.910,00 | 1500 | 59.550,00 |
| 108 | Guardanapo de papel 10x 10 cm | 300 | 2,98 | 894,00 | 300 | 894,00 | 1500 | 4.470,00 |
| 113 | Indicador químico a vapor com 25 unidades | 500 | 10,55 | 5.275,00 | 500 | 5.275,00 | 2500 | 26.375,00 |
| 114 | Lâmina de bisturi nº12 | 40 | 32,85 | 1.314,00 | 40 | 1.314,00 | 200 | 6.570,00 |
| 117 | Lentulo 25 -40 mm caixa com 04 unidades Espiral para levar medicações e ou cimentos obturadores para o interior do canal | 300 | 44,12 | 13.236,00 | 300 | 13.236,00 | 1500 | 66.180,00 |
| 119 | Lentulo 30 mm caixa com 04 unidades Espiral para levar medicações e ou cimentos obturadores para o interior do canal | 300 | 44,12 | 13.236,00 | 300 | 13.236,00 | 1500 | 66.180,00 |
| 153 | Rolo para esterilização 20cm X 100m, isento de alvejante, atóxico, levemente esverdeada, três fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização. Indicado para esterilização em autoclaves. | 600 | 105,40 | 63.240,00 | 600 | 63.240,00 | 3000 | 316.200,00 |
| 154 | Rolo para esterilização 5cm X100m, isento de alvejante, atóxico, levemente esverdeada, três fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não libera fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização. Indicado para esterilização em autoclaves | 600 | 27,80 | 16.680,00 | 600 | 16.680,00 | 3000 | 83.400,00 |
| 169 | Wrap para esterilização 30x30 cm, 50 unidades | 500 | 11,97 | 5.985,00 | 500 | 5.985,00 | 2500 | 29.925,00 |
| 171 | Álcool gel 70%:Indicado para antissepsia das mãos em ambientes hospitalares e de atendimento à saúde.É um potente bactericida e fungicida, eliminando de modo eficiente as bactérias, fungos e vírus prevenindo a disseminação de infecções nos ambientes hospitalares | 3000 | 4,40 | 13.200,00 | 3000 | 13.200,00 | 15000 | 66.000,00 |
| 178 | Alavanca Heidbrink nº 1 | 10 | 24,20 | 242,00 | 10 | 242,00 | 50 | 1.210,00 |
| 181 | Alavanca Potts direita | 5 | 51,42 | 257,10 | 5 | 257,10 | 25 | 1.285,50 |
| 182 | Alavanca Potts esquerda | 5 | 51,42 | 257,10 | 5 | 257,10 | 25 | 1.285,50 |
| 187 | Aparelho fotopolimerizador sem fio, **acionamento do aparelho (tipo gatilho), ajuste do tempo de ativação, seleção do modo de aplicação, 3 modos programáveis de aplicação**: **Contínuo:** Máxima luminosidade do início ao fim da polimerização **Rampa:** Aumento gradual da intensidade da luz **Pulsado:** Acionamento pulsante com ciclos de 1x1 seg., **Tempo de operação programável** 5, 10, 15 e 20 segundos, **Sinal sonoro** BIP a cada 5 segundos. **LED de alta potência**. Comprimento de onda de 420nm a- 480nm. Eficiente acoplamento e distribuição óptica. **Condutor de luz** de fibra óptica 100% coerente. Autoclavável a 134ºC. **Base de descanso com carregador de bateria**. Com LED indicador de carga da bateria. **Sistema stand-by**. Desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. **Bateria inteligente recarregável**.Sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.  | 10 | 675,68 | 6.756,80 | 10 | 6.756,80 | 50 | 33.784,00 |
| 194 | Cabo para espelho | 30 | 4,23 | 126,90 | 30 | 126,90 | 150 | 634,50 |
| 195 | Calcador clevdent | 30 | 9,49 | 284,70 | 30 | 284,70 | 150 | 1.423,50 |
| 196 | Calcador eames | 30 | 9,49 | 284,70 | 30 | 284,70 | 150 | 1.423,50 |
| 197 | Calcador para amalgama de Black nº1 | 20 | 10,47 | 209,40 | 20 | 209,40 | 100 | 1.047,00 |
| 198 | Calcador para amalgama de Black nº2 | 20 | 10,47 | 209,40 | 20 | 209,40 | 100 | 1.047,00 |
| 199 | Caneta de alta rotação com rolamento de cerâmica de alta resistência, que garante 25% a mais de durabilidade. Funcionamento mais suave: rotores balanceados um a um, dentro de limite de qualidade altamente rígidos e 100% testados. O baixo nível de vibração garante menos fadiga ao profissional e maior precisão no procedimento. Peso ideal de 59g - um peso reduzido e equilibrado entre instrumento e mangueira, o que impede a força contrária em relação ao movimento da turbina no dente. Menos fadiga e maior segurança ao procedimento.Spray quádruplo: propicia excelente refrigeração em todos os quadrantes da broca. Mais silenciosa: 62 decibéis. Sistemas de troca brocas: disponível na versão Press-Button (PB). Acoplamento: BORDEN Fabricado em Latão Potência: 13W Rolamento: esfera em cerâmica Rotação máxima: 370.000 rpm. Tratamento superficial em níquel químico. Garantia de 12 meses. | 10 | 403,07 | 4.030,70 | 10 | 4.030,70 | 50 | 20.153,50 |
| 202 | Contra-ângulo Sistema tipo intra torque e rotação transmitidos à broca através de um conjunto de eixos e engrenagens com relação de transmissão 1:1; ângulo de 20º entre o eixo e o pescoço da cabeça; eixo principal de suporte de brocas apoiado sobre rolamentos de esferas; pinça mecânica; trava da broca por lâmina de aço temperada deslocável lateralmente em ângulo; pinça adaptadora de brocas tipo FG; dimensões reduzidas com fácil acesso a todo os quadrantes da cavidade oral; corpo em alumínio e latão, giro livre de 360º sobre o micromotor; sistema de refrigeração através de spray; esterilização através de autoclave até 135º C e 2,2 bar. | 15 | 524,75 | 7.871,25 | 15 | 7.871,25 | 75 | 39.356,25 |
| 204 | Cureta de Lucas nº85 | 20 |  | - | 20 | - | 100 | - |
| 205 | Cureta de Gracey n°5/6 | 20 | 12,17 | 243,40 | 20 | 243,40 | 100 | 1.217,00 |
| 206 | Cureta de Gracey nº7/8 | 30 | 12,17 | 365,10 | 30 | 365,10 | 150 | 1.825,50 |
| 207 | Cureta de Gracey nº11/12 | 30 | 12,17 | 365,10 | 30 | 365,10 | 150 | 1.825,50 |
| 208 | Cureta de Gracey nº13/14 | 30 | 12,17 | 365,10 | 30 | 365,10 | 150 | 1.825,50 |
| 209 | Cureta de Gracey nº17/18 | 30 | 12,17 | 365,10 | 30 | 365,10 | 150 | 1.825,50 |
| 210 | Cureta Goldman Fox nº 2 | 30 | 12,17 | 365,10 | 30 | 365,10 | 150 | 1.825,50 |
| 211 | Cureta Goldman Fox nº 4 | 30 | 12,17 | 365,10 | 30 | 365,10 | 150 | 1.825,50 |
| 212 | Cureta Maccall nº13/14 | 30 | 12,17 | 365,10 | 30 | 365,10 | 150 | 1.825,50 |
| 213 | Cureta Maccall nº17/18 | 30 | 12,17 | 365,10 | 30 | 365,10 | 150 | 1.825,50 |
| 216 | Descolador de Molt | 30 | 17,63 | 528,90 | 30 | 528,90 | 150 | 2.644,50 |
| 221 | Espátula simples nº22 | 20 | 11,99 | 239,80 | 20 | 239,80 | 100 | 1.199,00 |
| 224 | Espátula para resina 1 | 40 | 11,99 | 479,60 | 40 | 479,60 | 200 | 2.398,00 |
| 226 | Extrator Maccall nº1/10 | 30 | 12,17 | 365,10 | 30 | 365,10 | 150 | 1.825,50 |
| 262 | Micro motor para acionamento das peças. Rotação máxima de acionamento 20.000 rpm com inversão de rotação. Acoplamento Bordem (dois furos) com regulagem do spray na mangueira. Pressão de entrada 2,2 bar (32 libras/pol²). Esterilizável por mais de 1000 ciclos em autoclave. Spray interno 5.000 a 20.000 rpm. Sistema INTRAmatic 1.000 ciclos de esterilização .Sentido de rotação ajustável.Baixo nível de ruído | 10 | 453,26 | 4.532,60 | 10 | 4.532,60 | 50 | 22.663,00 |
| 264 | Pinça hemostáticas Kelly reta | 50 | 31,90 | 1.595,00 | 50 | 1.595,00 | 250 | 7.975,00 |
| 265 | Pinça hemostáticas Kelly curva | 50 | 31,90 | 1.595,00 | 50 | 1.595,00 | 250 | 7.975,00 |
| 267 | Periotomo simples | 30 | 39,70 | 1.191,00 | 30 | 1.191,00 | 150 | 5.955,00 |
| 268 | Peritomo duplo | 30 | 39,70 | 1.191,00 | 30 | 1.191,00 | 150 | 5.955,00 |
| 272 | Porta agulha mayo- hegar 14cm | 50 | 29,99 | 1.499,50 | 50 | 1.499,50 | 250 | 7.497,50 |
| 274 | Porta matriz toffemire | 40 | 30,57 | 1.222,80 | 40 | 1.222,80 | 200 | 6.114,00 |
| 275 | Seringa carpule, dobrável, para anestesia | 50 | 43,35 | 2.167,50 | 50 | 2.167,50 | 250 | 10.837,50 |

**01 ‑ DO OBJETO:**

I ‑ Os objetos do fornecimento são os produtos constantes do quadro acima, em que são discriminados, a apresentação de cada produto, o consumo estimado e o prazo para entrega.

**02 ‑ DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 meses a partir da homologação do processo.

II ‑ Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata.

III ‑ Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será, cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

**03 ‑ DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

**04 ‑ DO PREÇO**

I ‑ Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 047/2021.

II ‑ Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 047/2021, que integra o presente instrumento de compromisso.

III ‑ Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas, no Pregão nº 047/2021 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

**05 ‑ DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

I ‑ Em cada fornecimento, o prazo de entrega do produto será o constante dos anexos desta, e será contado a partir da Ordem de Fornecimento.

II ‑ O local da entrega, em cada fornecimento, será o constante da Ordem de Fornecimento.

**06 ‑ DO PAGAMENTO**

I ‑ Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancaria, ou excepcionalmente, pela Secretaria da Fazenda, em até 30 (trinta) dias após recebimento definitivo pela unidade requisitante do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal.

II - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, mediante aplicação da seguinte fórmula:

**EM = N x VP x I**

**onde:**

**EM =** Encargos moratórios;

**VP =** Valor da parcela em atraso;

**N =** Número de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo pagamento;

**I =** Índice de compensação financeira, assim apurado:

**I = (TX / 100)**

 **30**

**TX =** Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital/contrato.

**07 ‑ DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO**

I ‑ As detentoras da presente Ata de Registro de Preços serão obrigadas a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

II ‑ Se a qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas, no edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida à detentora para substituição, no prazo máximo de cinco dias, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

III ‑ Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando, oficio, telex ou fac-símile, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável.

IV ‑ Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura, conforme o caso.

V ‑ A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento.

VI ‑ A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata.

VII ‑ As empresas detentoras da presente ata ficam obrigadas a aceitar o acréscimo de até vinte e cinco por cento nas quantidades estimadas.

VIII – Apresentar a atualização, a cada 180 dias, da Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) referida na Lei nº 12.440 de 07.07.2011.

**08 ‑ DAS PENALIDADES**

I - Recusando-se a vencedora a assinatura da ata sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

II - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

A) Advertência;

B) Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso, da entrega do produto, sobre o valor da parcela, por ocorrência;

C) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso;

D) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos:

a) inobservância do nível de qualidade dos fornecimentos;

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros;

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da Contratante;

d) descumprimento de cláusula contratual.

III - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação.

V - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Papagaios/MG, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso.

**09 ‑ DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS**

I ‑ Considerado o prazo de validade estabelecido no item I da Cláusula II, da presente Ata, é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completado o período, contado a partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do edital do Pregão nº 047/2021, que integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de preços.

II ‑ Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

**10 ‑ DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

I ‑ O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art.73, II “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.e demais normas pertinentes.

II ‑ A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.

**11 ‑ DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

I ‑ A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

**Pela Administração, quando:**

A ‑ a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

B ‑ a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

C ‑ a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

D ‑ em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

E ‑ os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

F ‑ por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

G ‑ a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

\*no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

**Pelas detentoras, quando**, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

A ‑ a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

**12 ‑ DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO**

I **‑** As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela Secretaria requisitante.

**13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

I – Integram esta Ata, o edital do Pregão nº 047/2021 e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado.

II – Fica eleito o foro desta Comarca de Pitangui/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

III – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.

Papagaios, 13 de agosto de 2021.

***Mário Reis Filgueiras***

Município de Papagaios/MG

***Procir Produtos Para Saúde Eireli***

CNPJ/MF 19.188.783/0001-07