## TIPO 1 - 127V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 127V com sapatas
Data de preço: janeiro/2021 com desoneração SINAPI e SEINFRA
Unidade federativa: | [6 empty] | BDI : | 31.25%
Planilha Orçamentária
Edificação principal do Proinfância 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 10 | 184.07 | 241.5919 | 2415.9187
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² | 88 | 124.36 | 163.2225 | 14363.58
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 526.57 | 691.1231 | 691.1231
1.4 | C1622 | SEINFRA | Instalação provisória de água e sanitário | un | 1 | 241.97 | 317.5856 | 317.5856
1.5 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | un | 2.52 | 799.44 | 1049.265 | 2644.1478
1.6 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 902.71 | 1184.8069 | 23696.1375
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 733.64 | 962.9025 | 19258.05
1.8 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1514.3 | 7.24 | 9.5025 | 14389.6358
1.9 | 98525 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2400 | 0.27 | 0.35437 | 850.5
[5 empty] | Subtotal |  |  | 78626.6785
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 274.13 | 34.89 | 45.7931 | 12553.2694
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 343.64 | 55.81 | 73.2506 | 25171.8448
2.1.3 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 175.17 | 2.13 | 2.7956 | 489.7096
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 280.54 | 22.47 | 29.4919 | 8273.6506
2.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS
2.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 15.59 | 55.81 | 73.2506 | 1141.9772
2.2.2 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.95 | 2.13 | 2.7956 | 36.2033
2.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.41 | 22.47 | 29.4919 | 336.5023
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 10.09 | 55.81 | 73.2506 | 739.0988
2.3.2 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 2.13 | 2.7956 | 36.2313
2.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.31 | 22.47 | 29.4919 | 68.1262
[5 empty] | Subtotal |  |  | 48846.6136
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 75.29 | 22.6 | 29.6625 | 2233.2896
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 160.87 | 121.12 | 158.97 | 25573.5039
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 450.26 | 14.44 | 18.9525 | 8533.5526
3.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60.08 | 13.67 | 17.9419 | 1077.9479
3.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 562.26 | 12.27 | 16.1044 | 9054.8459
3.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 229.18 | 10.37 | 13.6106 | 3119.283
3.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 154.06 | 15.12 | 19.845 | 3057.3207
3.1.8 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 23.14 | 395.85 | 519.5531 | 12022.4593
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 99.89 | 21.68 | 28.455 | 2842.3699
3.2.2 | 94968 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 95.94 | 271.07 | 355.7794 | 34133.4732
3.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 593.99 | 65.4 | 85.8375 | 50986.6166
3.2.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.17 | 14.44 | 18.9525 | 3.2219
3.2.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 804.86 | 13.67 | 17.9419 | 14440.6975
3.2.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 88.18 | 12.27 | 16.1044 | 1420.0838
3.2.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.33 | 10.37 | 13.6106 | 331.1465
3.2.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.01 | 15.12 | 19.845 | 8037.4234
3.2.9 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.96 | 390.44 | 512.4525 | 20477.6019
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 63 | 41 | 53.8125 | 3390.1875
3.3.2 | 95601 | SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 9 | 15.51 | 20.3569 | 183.2119
3.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 21.68 | 28.455 | 368.7768
3.3.4 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 74.77 | 98.1356 | 847.8918
3.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 12.27 | 16.1044 | 3837.5115
3.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 10.37 | 13.6106 | 2713.142
3.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 10.9 | 14.3063 | 264.5226
3.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 15.12 | 19.845 | 467.1513
3.3.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.78 | 395.85 | 519.5531 | 4042.1233
3.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 21 | 41 | 53.8125 | 1130.0625
3.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 1.5 | 21.68 | 28.455 | 42.6825
3.4.3 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 74.77 | 98.1356 | 588.8137
3.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 15.12 | 19.845 | 242.7044
3.4.5 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 395.85 | 519.5531 | 389.6648
3.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME |  | 0 |  | 0 | 0
3.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 21.68 | 21.68 | 248.236
3.5.2 | 94968 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.48 | 271.07 | 355.7794 | 526.5535
3.5.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 65.4 | 85.8375 | 3145.086
3.5.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 13.67 | 17.9419 | 1415.0757
3.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 15.12 | 19.845 | 167.2933
3.5.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 395.85 | 519.5531 | 1787.2628
[5 empty] | Subtotal |  |  | 223142.7917
4 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 510.21 | 31.69 | 41.5931 | 21221.2283
4.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1057.5 | 12.75 | 16.7344 | 17696.6016
4.1.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 657.88 | 10.71 | 14.0569 | 9247.7369
4.1.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 627.66 | 16.21 | 21.2756 | 13353.8588
4.1.5 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 28.15 | 371.03 | 486.9769 | 13708.399
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 597.12 | 44.71 | 58.6819 | 35040.1212
4.2.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 | 14.29 | 18.7556 | 19855.4549
4.2.3 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 | 12.75 | 16.7344 | 1043.723
4.2.4 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 | 10.71 | 14.0569 | 100.6472
4.2.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 571.09 | 16.21 | 21.2756 | 12150.2967
4.2.6 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.3 | 358.71 | 470.8069 | 18973.5171
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 93184 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 216.92 | 32.19 | 42.2494 | 9164.7344
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  |  | 0 | 0
4.4.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 16.02 | 31.69 | 41.5931 | 666.3219
4.4.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.19 | 14.29 | 18.7556 | 772.5442
4.4.3 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.13 | 16.21 | 21.2756 | 194.2465
4.4.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.66 | 371.03 | 486.9769 | 321.4047
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE
4.5.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 22.66 | 31.69 | 31.69 | 718.0954
4.5.2 | 92776 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 15.28 | 20.055 | 371.4186
4.5.3 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 14.29 | 18.7556 | 365.7347
4.5.4 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.61 | 12.75 | 16.7344 | 562.4423
4.5.5 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.23 | 16.21 | 21.2756 | 409.1303
4.5.6 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.46 | 371.03 | 486.9769 | 710.9862
[5 empty] | Subtotal |  |  | 176648.6438
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 142.15 | 186.5719 | 1138.0884
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 1015.65 | 43.96 | 57.6975 | 58600.4659
5.2.2 | 87519 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 | 64.97 | 85.2731 | 1437.7049
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 710.21 | 58.93 | 77.3456 | 54931.6363
5.2.4 | 101154 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 | 78.42 | 102.9263 | 1340.0998
5.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 536.28 | 19.87 | 26.0794 | 13985.8472
5.2.6 | C4070 | SEINFRA | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 3cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 | 541.04 | 710.115 | 11163.0078
5.2.7 | 96370 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 7.2 | 45.06 | 59.1412 | 425.817
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 42.84 | 58.93 | 77.3456 | 3313.4866
[5 empty] | Subtotal |  |  | 146336.1539
6 |  |  | ESQUADRIAS
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 628.05 | 824.3156 | 8243.1562
6.1.2 |  | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 520.65 | 683.3531 | 3416.7656
6.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 658.61 | 864.4256 | 5186.5538
6.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 658.61 | 864.4256 | 3457.7025
6.1.5 |  | CPU | Porta de Madeira - PM5 - 82 cm x 210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 723 | 948.9375 | 9489.375
6.1.6 |  | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 328 | 430.5 | 3444
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 | 69.27 | 90.9169 | 727.335
6.2.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 14 | 261.14 | 342.7462 | 4798.4475
6.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 19.2 | 332.87 | 436.8919 | 8388.324
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO | un
6.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 1 | 802.89 | 1053.7931 | 1053.7931
6.3.2 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 501.36 | 658.035 | 1105.4988
6.3.3 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 | 501.36 | 658.035 | 4421.9952
6.3.4 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 416.75 | 546.9844 | 78273.4641
6.3.5 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 416.75 | 546.9844 | 2756.8012
6.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.08 | 501.36 | 658.035 | 2684.7828
6.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 501.36 | 658.035 | 3454.6838
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 102183 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1239.09 | 1626.3056 | 1626.3056
6.4.2 | 102183 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1239.09 | 1626.3056 | 1626.3056
6.4.3 | 102235 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 286.9 | 376.5562 | 1329.2436
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  | 0 | 0
6.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 540.86 | 709.8788 | 1242.2878
6.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 540.86 | 709.8788 | 1135.806
6.5.3 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.22 | 281.67 | 369.6919 | 1190.4078
6.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 540.86 | 709.8788 | 1441.0539
6.5.5 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.16 | 281.67 | 369.6919 | 798.5345
6.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 408.49 | 536.1431 | 1125.9006
6.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 408.49 | 536.1431 | 6755.4034
6.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 408.49 | 536.1431 | 3377.7017
6.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 408.49 | 536.1431 | 10133.1051
6.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 408.49 | 536.1431 | 1125.9006
6.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 408.49 | 536.1431 | 3377.7017
6.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 408.49 | 536.1431 | 4503.6023
6.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 408.49 | 536.1431 | 6755.4034
6.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 408.49 | 536.1431 | 18014.409
6.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 408.49 | 536.1431 | 9007.2045
6.5.16 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 | 281.67 | 369.6919 | 2011.1238
6.5.17 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 63.32 | 83.1075 | 1610.6233
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 102156 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 5.38 | 175.56 | 230.4225 | 1239.6731
6.6.2 | 102235 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 286.9 | 376.5562 | 2711.205
6.6.3 | 102235 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 286.9 | 376.5562 | 1344.3058
6.6.4 | C4835 | SEINFRA | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 318.25 | 417.7031 | 7059.1828
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  | 0 | 0
6.7.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 | 459.59 | 603.2119 | 42098.1568
6.7.2 |  | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 404.74 | 531.2213 | 10900.6601
6.7.3 |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | m² | 164.44 | 404.74 | 531.2213 | 87354.0224
6.7.4 |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 13.5 | 459.59 | 603.2119 | 8143.3603
[5 empty] | Subtotal |  |  | 379941.2687
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
7.1 |  | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 | 337.22 | 442.6013 | 642546.3647
7.2 |  | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm | m² | 1402.03 | 285.32 | 374.4825 | 525035.6995
7.3 | C0993 | SEINFRA | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 31.46 | 41.2913 | 3432.5416
7.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 72.45 | 95.0906 | 10948.7346
7.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 41.7 | 54.7313 | 7651.4288
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 41.7 | 54.7313 | 3620.4722
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 41.7 | 54.7313 | 5954.76
7.8 | C3084 | SEINFRA | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 | 72.3 | 94.8937 | 25241.7375
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1224431.7388
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
8.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames | m² | 630.63 | 28.05 | 36.8156 | 23217.0376
8.2 | 98560 | SINAPI | Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 | 34.78 | 45.6487 | 9654.7106
[5 empty] | Subtotal |  |  | 32871.7482
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
9.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4084.95 | 3.32 | 4.3575 | 17800.1696
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 21.94 | 28.7963 | 80139.9637
9.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1301.95 | 28.72 | 37.695 | 49077.0053
9.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1909.34 | 16.04 | 21.0525 | 40196.3803
9.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 46.35 | 60.8344 | 40863.058
9.1.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 8.3 | 41.02 | 53.8388 | 446.8616
9.1.7 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha | m² | 8.78 | 41.02 | 53.8388 | 472.7042
9.1.8 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 41.02 | 53.8388 | 928.7184
9.1.9 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 41.02 | 53.8388 | 8941.0012
9.1.10 | 101738 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 23.23 | 30.4894 | 7274.7649
9.1.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 | 39.9 | 52.3687 | 25942.9551
9.1.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 | 62.25 | 81.7031 | 60045.2606
9.2 |  |  | MURETA
9.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 91.79 | 3.32 | 4.3575 | 399.9749
9.2.2 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 91.79 | 28.72 | 37.695 | 3460.0241
[5 empty] | Subtotal |  |  | 335988.842
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 954.7 | 31.52 | 41.37 | 39495.939
10.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 286.79 | 25.35 | 33.2719 | 9542.041
10.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 | 25.71 | 33.7444 | 12907.8983
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 47.57 | 62.4356 | 1480.973
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 38.68 | 50.7675 | 11577.5284
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 70.25 | 92.2031 | 32036.8978
10.1.7 |  | CPU | Piso vinílico em manta espessura 2 mm | m² | 394.65 | 120.3 | 157.8938 | 62312.7684
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 0.81 | 191.01 | 250.7006 | 203.0675
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 2.94 | 191.01 | 250.7006 | 737.0598
10.1.10 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela | m² | 4.5 | 191.01 | 250.7006 | 1128.1528
10.1.11 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 12.73 | 16.7081 | 2207.1433
10.1.12 |  | CPU | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 | 38.6 | 50.6625 | 12088.0725
10.1.13 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 99.15 | 112 | 147 | 14575.05
10.1.14 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 | 224 | 294 | 514.5
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 94996 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm | m² | 387.78 | 110.71 | 145.3069 | 56347.1
10.2.2 | 94996 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 110.71 | 145.3069 | 3205.4697
10.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 | 57.77 | 75.8231 | 5175.6865
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.63 | 61.62 | 80.8762 | 617.0858
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 1.38 | 61.62 | 80.8762 | 111.6092
10.2.6 | C3141 | SEINFRA | Colchão de areia | m³ | 27.24 | 49.79 | 65.3494 | 1780.117
10.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 | 11.25 | 14.7656 | 5229.6891
[5 empty] | Subtotal |  |  | 273273.8492
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
11.1.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3222.29 | 15.45 | 20.2781 | 65341.9994
11.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3033.26 | 11.08 | 14.5425 | 44111.1836
11.1.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 11.03 | 14.4769 | 7250.8876
11.1.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 | 9.78 | 12.8362 | 6429.1642
11.1.5 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 188.92 | 12.15 | 15.9469 | 3012.6836
11.1.6 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 23.86 | 12.15 | 15.9469 | 380.4924
11.1.7 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 17.89 | 23.4806 | 12115.7677
11.1.8 | 72815 | SINAPI | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 | 47.57 | 62.4356 | 11802.8306
11.1.9 | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 247.08 | 17.89 | 23.4806 | 5801.5928
11.2 |  |  | MURETA
11.2.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 91.79 | 15.45 | 20.2781 | 1861.3291
11.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 91.79 | 11.08 | 14.5425 | 1334.8561
[5 empty] | Subtotal |  |  | 159442.787
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 49 | 6.69 | 8.7806 | 430.2506
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 285 | 4.86 | 6.3788 | 1817.9438
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 17 | 10.4 | 13.65 | 232.05
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 115 | 17.23 | 22.6144 | 2600.6531
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 26 | 28.57 | 37.4981 | 974.9513
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 64 | 47.36 | 62.16 | 3978.24
12.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 125 | 58.97 | 77.3981 | 9674.7656
12.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm | m | 59 | 45.33 | 59.4956 | 3510.2419
12.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" | un | 4 | 395.12 | 518.595 | 2074.38
12.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 4 | 284.67 | 373.6294 | 1494.5175
12.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 3 | 30.23 | 39.6769 | 119.0306
12.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" | un | 4 | 40.9 | 53.6812 | 214.725
12.1.13 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 4 | 3.16 | 4.1475 | 16.59
12.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 92 | 3.07 | 4.0294 | 370.7025
12.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" | un | 2 | 4.66 | 6.1162 | 12.2325
12.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 72 | 9.32 | 12.2325 | 880.74
12.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" | un | 4 | 18.81 | 24.6881 | 98.7525
12.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 4 | 40.9 | 53.6812 | 214.725
12.1.19 | 89380 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm | un | 4 | 8.24 | 10.815 | 43.26
12.1.20 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 23 | 18.28 | 23.9925 | 551.8275
12.1.21 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 12 | 18.28 | 23.9925 | 287.91
12.1.22 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 4 | 5.32 | 6.9825 | 27.93
12.1.23 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm | un | 2 | 7.13 | 9.3581 | 18.7162
12.1.24 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 35 | 9.81 | 12.8756 | 450.6469
12.1.25 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm | un | 2 | 11.13 | 14.6081 | 29.2163
12.1.26 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 4 | 9.81 | 12.8756 | 51.5025
12.1.27 | 89665 | SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica | un | 2 | 11.68 | 15.33 | 30.66
12.1.28 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm | un | 6 | 17.59 | 23.0869 | 138.5213
12.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 6 | 4.42 | 5.8012 | 34.8075
12.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm | un | 2 | 8.24 | 10.815 | 21.63
12.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 6 | 13.8 | 18.1125 | 108.675
12.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 5 | 82.29 | 108.0056 | 540.0281
12.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 1 | 97.17 | 127.5356 | 127.5356
12.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 4 | 5.6 | 7.35 | 29.4
12.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 155 | 6.68 | 8.7675 | 1358.9625
12.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm | un | 3 | 9.54 | 12.5212 | 37.5637
12.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 30 | 11.85 | 15.5531 | 466.5938
12.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 15 | 33.87 | 44.4544 | 666.8156
12.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 7 | 130.56 | 171.36 | 1199.52
12.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 14 | 130.56 | 171.36 | 2399.04
12.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm | un | 8 | 38.9 | 51.0562 | 408.45
12.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm | un | 2 | 23.27 | 30.5419 | 61.0837
12.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 20 | 12.61 | 16.5506 | 331.0125
12.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" | un | 86 | 23.27 | 30.5419 | 2626.6012
12.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 38 | 9.39 | 12.3244 | 468.3263
12.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm | un | 3 | 10.99 | 14.4244 | 43.2731
12.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 19 | 18.99 | 24.9244 | 473.5631
12.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 6 | 40.28 | 52.8675 | 317.205
12.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 10 | 40.28 | 52.8675 | 528.675
12.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm | un | 2 | 58.65 | 76.9781 | 153.9563
12.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm | un | 1 | 11.62 | 15.2512 | 15.2512
12.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 23 | 17.7 | 23.2312 | 534.3188
12.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm | un | 1 | 27.55 | 36.1594 | 36.1594
12.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 7 | 68.7 | 90.1688 | 631.1812
12.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 10 | 68.7 | 90.1688 | 901.6875
12.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 4 | 68.7 | 90.1688 | 360.675
12.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm | un | 5 | 101 | 132.5625 | 662.8125
12.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm | un | 2 | 101 | 132.5625 | 265.125
12.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" | un | 20 | 17.57 | 23.0606 | 461.2125
12.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 2 | 20.13 | 26.4206 | 52.8412
12.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
12.2.1 | 95248 | SINAPI | Registro de esfera 1/2" | un | 2 | 71.69 | 94.0931 | 188.1863
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2" | un | 2 | 149.06 | 195.6413 | 391.2825
12.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 2 | 333.03 | 437.1019 | 874.2037
12.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4" | un | 2 | 662.11 | 869.0194 | 1738.0388
12.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 1 | 121.73 | 159.7706 | 159.7706
12.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 12 | 165.72 | 217.5075 | 2610.09
12.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 33 | 87.26 | 114.5288 | 3779.4488
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 13 | 82.82 | 108.7012 | 1413.1162
[5 empty] | Subtotal |  |  | 57823.8019
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 296 | 26.23 | 34.4269 | 10190.355
13.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 98 | 53.77 | 70.5731 | 6916.1663
13.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 20 | 19.99 | 26.2369 | 524.7375
13.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 71 | 20.05 | 26.3156 | 1868.4094
13.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 7 | 71.04 | 93.24 | 652.68
13.1.6 | ED-48678 | SEINFRA | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM | M | 41.72 | 171.89 | 225.6056 | 9412.2667
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 |  | CPU | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 23 | 34.05 | 44.6906 | 1027.8844
13.2.2 | C0609 | SEINFRA | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 | 428.87 | 562.8919 | 9006.27
[5 empty] | Subtotal |  |  | 39598.7692
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
14.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 226 | 45.33 | 59.4956 | 13446.0112
14.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 186 | 15.76 | 20.685 | 3847.41
14.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 160 | 23.7 | 31.1062 | 4977
14.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 154 | 36.05 | 47.3156 | 7286.6062
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm | m | 38 | 53.77 | 70.5731 | 2681.7788
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 | 7.26 | 9.5287 | 352.5637
14.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 6 | 19.99 | 26.2369 | 157.4212
14.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 21 | 16.31 | 21.4069 | 449.5444
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 29 | 9.27 | 12.1669 | 352.8394
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 54 | 5.65 | 7.4156 | 400.4438
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 24 | 20.05 | 26.3156 | 631.575
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 48 | 25.88 | 33.9675 | 1630.44
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 38 | 8.66 | 11.3663 | 431.9175
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 166 | 8.23 | 10.8019 | 1793.1113
14.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 20 | 66.98 | 87.9113 | 1758.225
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm | un | 4 | 66.98 | 87.9113 | 351.645
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 16 | 69.18 | 90.7988 | 1452.78
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 6 | 45.49 | 59.7056 | 358.2338
14.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm | un | 2 | 45.49 | 59.7056 | 119.4113
14.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 1 | 11.17 | 14.6606 | 14.6606
14.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 6 | 24.78 | 32.5237 | 195.1425
14.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm | un | 5 | 12.7 | 16.6687 | 83.3438
14.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm | un | 21 | 15.95 | 20.9344 | 439.6219
14.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 13 | 56.74 | 74.4712 | 968.1263
14.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 17 | 56.74 | 74.4712 | 1266.0113
14.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm | un | 2 | 107.63 | 141.2644 | 282.5288
14.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 17 | 16.35 | 21.4594 | 364.8094
14.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 3 | 38.43 | 50.4394 | 151.3181
14.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm | un | 2 | 38.43 | 50.4394 | 100.8787
14.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm | un | 1 | 62.98 | 82.6612 | 82.6612
14.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 | 25.79 | 33.8494 | 710.8369
14.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 60.19 | 78.9994 | 157.9988
14.33 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 7 | 116.74 | 153.2212 | 1072.5487
14.34 | C0609 | SEINFRA | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 | 267.58 | 351.1987 | 5970.3787
14.35 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 19 | 9.8 | 12.8625 | 244.3875
14.36 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 | 9.8 | 12.8625 | 38.5875
14.37 |  | CPU | Ralo linear 50cm | un | 6 | 197.85 | 259.6781 | 1558.0688
14.38 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 17 | 6.67 | 8.7544 | 148.8244
14.39 | C4823 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 | 7.85 | 10.3031 | 206.0625
14.40 |  | CPU | Sumidouro Ø 3,80m | un | 1 | 6146 | 8066.625 | 8066.625
14.41 |  | CPU | Fossa séptica 2,30 x 4,15 m | un | 1 | 5164 | 6777.75 | 6777.75
[5 empty] | Subtotal |  |  | 71380.1287
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
15.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 | 197.3 | 258.9563 | 1553.7375
15.2 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 18 | 345.54 | 453.5213 | 8163.3825
15.3 | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" | m | 19.4 | 75.67 | 99.3169 | 1926.7474
15.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 24 | 237.54 | 311.7713 | 7482.51
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 | 116.16 | 152.46 | 3354.12
15.6 | 100852 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 | 171.74 | 225.4087 | 1577.8612
15.7 | 86900 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 | 156.74 | 205.7212 | 2057.2125
15.8 | 100852 | SINAPI | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 171.74 | 225.4087 | 225.4087
15.9 |  | CPU | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 97 | 127.3125 | 509.25
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 125.35 | 164.5219 | 658.0875
15.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 6 | 125.35 | 164.5219 | 987.1312
15.12 | 86872 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente | un | 7 | 688.15 | 903.1969 | 6322.3781
15.13 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 13 | 68.79 | 90.2869 | 1173.7294
15.14 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 18 | 31.96 | 41.9475 | 755.055
15.15 | 95547 | SINAPI | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 | 42.95 | 56.3719 | 225.4875
15.16 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 18 | 135.01 | 177.2006 | 3189.6112
15.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 174 | 228.375 | 456.75
15.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 | 174 | 228.375 | 913.5
15.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 15 | 95.64 | 125.5275 | 1882.9125
15.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 14 | 33.09 | 43.4306 | 608.0288
15.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 28 | 47.77 | 62.6981 | 1755.5475
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 | 47.77 | 62.6981 | 250.7925
15.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 42.95 | 56.3719 | 1296.5531
15.24 | 95547 | SINAPI | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 42.95 | 56.3719 | 1296.5531
15.25 |  | CPU | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 211 | 52.9 | 69.4313 | 14649.9938
15.26 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 9 | 287.25 | 377.0156 | 3393.1406
15.27 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 6 | 276.82 | 363.3262 | 2179.9575
15.28 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 14 | 261.14 | 342.7462 | 4798.4475
15.29 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 1 | 886.1 | 1163.0062 | 1163.0062
[5 empty] | Subtotal |  |  | 74806.893
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
16.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 325.25 | 426.8906 | 1041.6131
16.2 |  | CPU | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 | 485.3 | 636.9562 | 152.8695
16.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 | 30.17 | 39.5981 | 1813.5941
16.4 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 45.8 | 86 | 112.875 | 5169.675
16.5 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 275 | 360.9375 | 1443.75
16.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 325 | 426.5625 | 426.5625
16.7 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 485 | 636.5625 | 1273.125
16.8 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 1500 | 1968.75 | 1968.75
16.9 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 26 | 34.125 | 34.125
16.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 26 | 34.125 | 34.125
[5 empty] | Subtotal |  |  | 13358.1892
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | 101909 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 | 156.66 | 205.6162 | 1644.93
17.2 | 101907 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 436.66 | 573.1163 | 1146.2325
17.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 103.16 | 135.3975 | 1353.975
17.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 65.17 | 85.5356 | 171.0713
17.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 143.59 | 188.4619 | 753.8475
17.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 65 | 86.7 | 113.7938 | 7396.5938
17.7 | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 | 1016.32 | 1333.92 | 2667.84
17.8 | 101798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 195.06 | 256.0163 | 256.0163
17.9 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 278.95 | 366.1219 | 1830.6094
17.10 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 140.87 | 184.8919 | 554.6756
17.11 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 149.9 | 196.7438 | 786.975
17.12 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 57 | 31.05 | 40.7531 | 2322.9281
17.13 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | m² | 12 | 15.85 | 20.8031 | 249.6375
17.14 |  | CPU | Bomba hidraulica trifásica 3 cv | un | 2 | 2946.53 | 3867.3206 | 7734.6413
17.15 | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 | 429.99 | 564.3619 | 564.3619
17.16 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 164.58 | 216.0113 | 432.0225
17.17 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 | 29.49 | 38.7056 | 1664.3419
[5 empty] | Subtotal |  |  | 31530.6994
18 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 328.57 | 431.2481 | 1293.7444
18.1.2 | 101883 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 454.21 | 596.1506 | 596.1506
18.1.3 | 101879 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 476.56 | 625.485 | 2501.94
18.1.4 | 101938 | SINAPI | Quadro de medição | un | 1 | 66.06 | 66.06 | 66.06
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 56 | 14.05 | 18.4406 | 1032.675
18.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 12 | 14.48 | 19.005 | 228.06
18.2.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 4 | 14.48 | 19.005 | 76.02
18.2.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 3 | 15.4 | 20.2125 | 60.6375
18.2.5 | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 10A | un | 2 | 72.93 | 95.7206 | 191.4413
18.2.6 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 15A | un | 1 | 73.79 | 96.8494 | 96.8494
18.2.7 | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 20A | un | 24 | 75.61 | 99.2381 | 2381.715
18.2.8 | 93664 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 32A | un | 6 | 77.78 | 102.0863 | 612.5175
18.2.9 | 93665 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 40A | un | 1 | 80 | 105 | 105
18.2.10 | 93670 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 94.52 | 124.0575 | 248.115
18.2.11 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 97.75 | 128.2969 | 256.5938
18.2.12 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 2 | 109.11 | 143.2069 | 286.4137
18.2.13 | 101894 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 4 | 181.29 | 237.9431 | 951.7725
18.2.14 | 101894 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 100A | un | 4 | 181.29 | 237.9431 | 951.7725
18.2.15 | 101898 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 400A | un | 2 | 1759.85 | 2309.8031 | 4619.6062
18.2.16 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 | 35.1 | 46.0688 | 46.0688
18.2.17 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 42.3 | 55.5187 | 55.5187
18.2.18 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 1 | 59.15 | 77.6344 | 77.6344
18.2.19 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 5 | 89.4 | 117.3375 | 586.6875
18.2.20 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 86.13 | 113.0456 | 3165.2775
18.2.21 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 202.72 | 266.07 | 2128.56
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 727.5 | 6.12 | 8.0325 | 5843.6438
18.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 300 | 8.16 | 10.71 | 3213
18.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 13.9 | 12.1 | 15.8812 | 220.7494
18.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 409.3 | 24.92 | 32.7075 | 13387.1798
18.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 45.1 | 30.49 | 40.0181 | 1804.8174
18.3.6 | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 26.3 | 46.09 | 60.4931 | 1590.9692
18.3.7 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 40.6 | 17.01 | 22.3256 | 906.4204
18.3.8 | C0636 | SEINFRA | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 | 180.04 | 236.3025 | 3308.235
18.3.9 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 | 31.34 | 41.1337 | 82.2675
18.3.10 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 279 | 11.35 | 14.8969 | 4156.2281
18.3.11 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" | un | 168 | 9.17 | 12.0356 | 2021.985
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 6229.2 | 3.6 | 4.725 | 29432.97
18.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 2254.6 | 5.95 | 7.8094 | 17607.0169
18.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1660.1 | 8.2 | 10.7625 | 17866.8262
18.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 233 | 13.6 | 17.85 | 4159.05
18.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 307.4 | 20.81 | 27.3131 | 8396.0546
18.4.6 | 92983 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 11.4 | 25.21 | 33.0881 | 377.2046
18.4.7 | 92987 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 196.5 | 49.4 | 64.8375 | 12740.5688
18.4.8 | 92991 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 653.3 | 89.95 | 118.0594 | 77128.1897
18.4.9 | 92997 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm² | m | 198 | 174.82 | 229.4512 | 45431.3475
18.5 |  |  | ELETROCALHAS
18.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 87.23 | 114.4894 | 9857.5352
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 | 23.1 | 30.3188 | 4335.5813
18.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 | 24.87 | 32.6419 | 1109.8238
18.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 | 32.03 | 42.0394 | 252.2362
18.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 | 34.39 | 45.1369 | 1670.0644
18.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 | 45.71 | 59.9944 | 239.9775
18.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 | 34.39 | 45.1369 | 677.0531
18.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 | 19.43 | 25.5019 | 280.5206
18.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 | 30.75 | 40.3594 | 161.4375
18.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 42.08 | 55.23 | 55.23
18.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 | 23.1 | 30.3188 | 363.825
18.6.11 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 97.15 | 127.5094 | 1020.075
18.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 | 53.56 | 70.2975 | 1265.355
18.6.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 | 97.15 | 127.5094 | 13005.9563
18.6.14 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 72.15 | 94.6969 | 3787.875
18.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 123.52 | 162.12 | 1459.08
18.6.16 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 168.1 | 220.6312 | 882.525
18.6.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 128.7 | 168.9187 | 168.9187
18.6.18 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 | 79.1 | 103.8187 | 1661.1
[5 empty] | Subtotal |  |  | 314545.7246
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
19.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 120.3 | 10.8 | 14.175 | 1705.2525
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 23 | 4.42 | 5.8012 | 133.4287
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 solável - 25mm | un | 28 | 3.94 | 5.1712 | 144.795
19.4 | 89869 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 6 | 6.3 | 8.2688 | 49.6125
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2033.0888
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 568.42 | 746.0512 | 2238.1537
20.1.2 |  | CPU | Switches de 48 portas | un | 1 | 3750.21 | 4922.1506 | 4922.1506
20.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 | 44 | 57.75 | 115.5
20.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 252.22 | 331.0387 | 331.0387
20.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 243.9 | 320.1187 | 640.2375
20.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 312.54 | 410.2088 | 410.2088
20.1.7 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 226.72 | 297.57 | 595.14
20.1.8 |  | CPU | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 | 290 | 380.625 | 761.25
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 3.85 | 5.0531 | 6361.3791
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 171.65 | 2.3 | 3.0187 | 518.1684
20.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 18.69 | 24.5306 | 686.8575
20.3 |  |  | TOMADAS
20.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 28 | 36.13 | 47.4206 | 1327.7775
20.3.2 | 98307 | SINAPI | Tomada completa TV/SAT | un | 14 | 36.13 | 47.4206 | 663.8888
20.3.3 |  | CPU | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 | 1.9 | 2.4937 | 39.9
20.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.4.1 | C0636 | SEINFRA | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 180.04 | 236.3025 | 1181.5125
20.4.2 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 | 31.34 | 41.1337 | 82.2675
20.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - | un | 42 | 11.35 | 14.8969 | 625.6687
20.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 209.15 | 6.12 | 8.0325 | 1679.9974
20.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 2 | 8.16 | 10.71 | 21.42
20.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões | m | 4.2 | 12.3 | 16.1438 | 67.8038
20.5.4 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões | m | 5 | 17.01 | 22.3256 | 111.6281
20.5.5 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões | m | 46.3 | 43.1 | 56.5688 | 2619.1331
20.5.6 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões | m | 22.5 | 43.1 | 56.5688 | 1272.7969
20.5.7 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 59.8 | 78.4875 | 4968.2587
[5 empty] | Subtotal |  |  | 32242.1374
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
21.1 |  | CPU | Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | un | 1 | 4820 | 6326.25 | 6326.25
21.2 | C1354 | SEINFRA | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 1782 | 2338.875 | 2338.875
21.3 | C1477 | SEINFRA | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 | 313.46 | 411.4162 | 1645.665
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10310.79
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
22.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 109.51 | 143.7319 | 143.7319
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 154 | 4.26 | 5.5912 | 861.0525
22.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 | 20.62 | 27.0638 | 433.02
22.4 |  | CPU | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 33.83 | 44.4019 | 177.6075
22.5 | 98463 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 | 20.62 | 27.0638 | 1299.06
22.6 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 534.66 | 701.7412 | 701.7412
22.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 55.81 | 73.2506 | 3219.365
22.8 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 43.95 | 22.47 | 29.4919 | 1296.1679
22.9 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 16 | 43.26 | 56.7787 | 908.46
22.10 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 65 | 27.02 | 35.4637 | 2305.1437
22.11 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 348.78 | 47.71 | 62.6194 | 21840.3856
22.12 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 61.43 | 80.6269 | 24833.0775
22.13 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 16 | 22.42 | 29.4263 | 470.82
22.14 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 340 | 8.06 | 10.5788 | 3596.775
22.15 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 32 | 24.4 | 32.025 | 1024.8
[5 empty] | Subtotal |  |  | 63111.2079
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 698 | 916.125 | 916.125
23.1.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 | 295.22 | 387.4763 | 25042.59
23.1.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 | 209.25 | 274.6406 | 13732.0312
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 | 78.99 | 103.6744 | 5306.0545
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 | 232.46 | 305.1037 | 2636.0964
23.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144.95 | 201.52 | 264.495 | 38338.5503
23.1.7 | 100861 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 | 28.28 | 37.1175 | 8277.2025
23.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 | 59.82 | 78.5138 | 157.0275
23.1.9 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 6.4 | 324.48 | 425.88 | 2725.632
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L
23.2.1 | C3648 | SEINFRA | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 | 6510 | 8544.375 | 8544.375
23.2.2 |  | CPU | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 18 | 393.9 | 516.9937 | 9305.8875
23.2.3 | C3505 | SEINFRA | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 513.73 | 674.2706 | 4699.6663
23.2.4 | C1521 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 22.56 | 29.61 | 4315.9536
23.2.5 | 100729 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 15.32 | 20.1075 | 1389.0261
23.2.6 | 100729 | SINAPI | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 15.32 | 20.1075 | 1389.0261
23.2.7 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 15.32 | 20.1075 | 1389.0261
[5 empty] | Subtotal |  |  | 128164.2701
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
24.1 | ED-50397 | SEINFRA | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS | m | 81.5 | 709.02 | 930.5888 | 75842.9831
24.2 | RO-42424 | SEINFRA | Gradil metálico padrão DER-MG (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 164.5 | 317.68 | 416.955 | 68589.0975
24.3 | ED-50985 | SEINFRA | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | m2 | 11.3 | 517.93 | 679.7831 | 7681.5493
24.4 | ED-50420 | SEINFRA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | m2 | 1376.64 | 95.98 | 125.9738 | 173420.5032
24.5 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 1514.3 | 4.82 | 6.3262 | 9579.8404
24.6 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 630 | 826.875 | 826.875
[5 empty] | Subtotal |  |  | 335940.8485
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 4254397.6642
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 78626.68 | 1.8% | 1: 100%
78626.68
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 48846.61 | 1.148% | 1: 15%; 2: 85%
|  |  |  | 7326.9915 | 41519.6185
3 | FUNDAÇÕES | 223142.79 | 5.2% | 2: 70%; 3: 30%
[5 empty] | 156199.953 | 66942.837
4 | SUPERESTRUTURA | 176648.64 | 4.1% | 2: 10%; 3: 70%; 4: 20%
[5 empty] | 17664.864 | 123654.048 | 35329.728
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 146336.15 | 3.4% | 3: 15%; 4: 40%; 5: 45%
[6 empty] | 21950.4225 | 58534.46 | 65851.2675
6 | ESQUADRIAS | 379941.27 | 8.9% | 5: 10%; 6: 40%; 7: 30%; 8: 20%
[7 empty] | 0 | 37994.127 | 151976.508 | 113982.381 | 75988.254
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 1224431.74 | 28.7% | 3: 25%; 4: 35%; 5: 25%; 6: 15%
[6 empty] | 306107.935 | 428551.109 | 306107.935 | 183664.761
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 32871.75 | 0.7727% | 3: 100%
32871.75
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 335988.84 | 7.897% |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[7 empty] | 50398.326 | 67197.768 | 67197.768 | 67197.768 | 67197.768 | 16799.442
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 273273.85 | 6.4% | 4: 15%; 5: 15%; 6: 25%; 7: 20%; 8: 25%
[7 empty] | 40991.0775 | 40991.0775 | 68318.4625 | 54654.77 | 68318.4625
11 | PINTURA | 159442.79 | 3.7% | 7: 30%; 8: 25%; 9: 40%; 10: 5%
[10 empty] | 47832.837 | 39860.6975 | 63777.116 | 7972.1395
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 57823.8 | 1.3% |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[7 empty] | 5782.38 | 11564.76 | 17347.14 | 11564.76 | 5782.38 | 578238%
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 39598.77 | 0.9308% | 5: 20%; 6: 20%; 7: 30%; 8: 25%; 9: 5%
[8 empty] | 7919.754 | 7919.754 | 11879.631 | 9899.6925 | 1979.9385
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 71380.13 | 1.6% | 4: 20%; 5: 20%; 6: 20%; 7: 20%; 8: 20%
[7 empty] | 14276.026 | 14276.026 | 14276.026 | 14276.026 | 14276.026
15 | LOUÇAS E METAIS | 74806.89 | 1.7% | 6: 10%; 7: 20%; 8: 30%; 9: 40%
[9 empty] | 7480.689 | 14961.378 | 22442.067 | 29922.756
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 13358.19 | 0.314% | 4: 30%; 5: 30%; 8: 20%; 9: 20%
[7 empty] | 4007.457 | 4007.457 |  |  | 2671.638 | 2671.638
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 31530.7 | 0.7411% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
[7 empty] | 1576.535 | 3153.07 | 3153.07 | 6306.14 | 9459.21 | 7882.675
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 314545.72 | 7.3% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | 15727.286 | 15727.286 | 31454.572 | 62909.144 | 78636.43 | 78636.43 | 31454.572
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 2033.09 | 0.04779% | 5: 20%; 9: 80%
[8 empty] | 406.618 |  |  |  | 1626.472
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 32242.14 | 0.71% | 7: 20%; 8: 30%; 9: 30%; 10: 20%
[10 empty] | 6448.428 | 9672.642 | 9672.642 | 6448.428
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 10310.79 | 0.2424% | 10: 100%
10310.79
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 63111.21 | 1.4% |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10%
[5 empty] | 9466.6815 | 6311.121 |  |  |  | 18933.363 | 12622.242 | 9466.6815 | 6311.121
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 128164.27 | 3.8% | 1: 15%; 2: 25%; 8: 15%; 9: 30%; 10: 15%
|  |  |  | 19224.6405 | 32041.0675 | [5 empty] | 19224.6405 | 38449.281 | 19224.6405
24 | SERVIÇOS FINAIS | 335940.85 | 7.9% | 9: 40%; 10: 60%
[12 empty] | 134376.34 | 201564.51
Valores totais |  | 4254397.66 | 100% | 105178.312 | 256892.1845 | 557838.1135 | 655174.3845 | 575197.146 | 552788.7505 | 430946.626 | 436052.15 | 401043.792 | 283286.201