## TIPO 1 - 127V_SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Proinfância - Tipo 1- opção 127V com sapatas
Data de preço: novembro 2023 com desoneração SINAPI e SEINFRA
Unidade federativa: | [6 empty] | BDI : | 22.63%
Planilha Orçamentária
Edificação principal do Proinfância 1
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-16660 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 10 | 310.26 | 380.4718 | 3804.7184
1.2 | 98458 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² | 88 | 176.42 | 216.3438 | 19038.2584
1.3 | ED-50151 | SEINFRA | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 1204.72 | 1477.3481 | 1477.3481
1.4 | ED-50150 | SEINFRA | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | un | 1 | 241.97 | 296.7278 | 296.7278
1.5 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 1072.89 | 1315.685 | 3315.5262
1.6 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 1244.66 | 1526.3266 | 30526.5312
1.7 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 1004.93 | 1232.3457 | 24646.9132
1.8 | ED-17989 | SEINFRA | LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO | m | 210 | 53.98 | 66.1957 | 13901.0915
1.9 |  | composiçao | Sondagem do terreno com 4 furos | un | 1 | 7480 | 9172.724 | 9172.724
1.10 | CO-27424 | SEINFRA | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | PRA1 | 1 | 1111.46 | 1362.9834 | 1362.9834
1.11 | CO-27425 | SEINFRA | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES | PRA1 | 1 | 602.06 | 738.3062 | 738.3062
1.12 | CO-27427 | SEINFRA | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PRA1 | 1 | 1528.35 | 1874.2156 | 1874.2156
[5 empty] | Subtotal |  |  | 110155.3441
2 |  |  | TERRAPLANAGEM
2.1 | ED-51100 | SEINFRA | CORTE E DESATERRO MECÂNICO PARA REGULARIZAÇÃO, COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE ARRASTAMENTO NIVELADO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 500 | 3.85 | 4.7213 | 2360.6275
2.2 |  | COMPOSIÇAO | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TERRA COM CAMINHÃO BASCULANTE | m3 | 3000 | 31.25 | 38.3219 | 114965.625
2.3 | ED-51096 | SEINFRA | COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | M3 | 2500 | 45.49 | 55.7844 | 139460.9675
2.4 | RO-41596 | SEINFRA | Muro de arrimo em concreto, tipo OC.MA-01 (Execução, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais) | m3 | 176 | 834.08 | 1022.8323 | 180018.4855
[5 empty] | Subtotal |  |  | 436805.7055
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
3.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
3.1.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 274.13 | 72.53 | 88.9435 | 24382.0923
3.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 343.64 | 78.17 | 95.8599 | 32941.2861
3.1.3 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 175.17 | 3 | 3.6789 | 644.4329
3.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 280.54 | 25.72 | 31.5404 | 8848.3539
3.2 |  |  | MURETA E ABRIGO GÁS
3.2.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 15.59 | 78.17 | 95.8599 | 1494.4554
3.2.2 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.95 | 3 | 3.6789 | 47.6418
3.2.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.41 | 25.72 | 31.5404 | 359.8764
3.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m | m³ | 10.09 | 78.17 | 95.8599 | 967.2261
3.3.2 | 101617 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 3 | 3.6789 | 47.6785
3.3.3 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.31 | 25.72 | 31.5404 | 72.8584
[5 empty] | Subtotal |  |  | 69805.9018
4 |  |  | FUNDAÇÕES
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
4.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 75.29 | 32.49 | 39.8425 | 2999.7408
4.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 160.87 | 169.38 | 207.7107 | 33414.4193
4.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 450.26 | 14.35 | 17.5974 | 7923.4076
4.1.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60.08 | 12.93 | 15.8561 | 952.632
4.1.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 562.26 | 11.22 | 13.7591 | 7736.1837
4.1.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 229.18 | 9.24 | 11.331 | 2596.8413
4.1.7 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 154.06 | 15.94 | 19.5472 | 3011.445
4.1.8 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 23.14 | 754.53 | 925.2801 | 21410.9824
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
4.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 99.89 | 31.22 | 38.2851 | 3824.2972
4.2.2 | 94968 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 95.94 | 394.81 | 484.1555 | 46449.879
4.2.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 593.99 | 90.84 | 111.3971 | 66168.7587
4.2.4 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.17 | 14.35 | 17.5974 | 2.9916
4.2.5 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 804.86 | 12.93 | 15.8561 | 12761.9076
4.2.6 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 88.18 | 11.22 | 13.7591 | 1213.2762
4.2.7 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.33 | 9.24 | 11.331 | 275.6835
4.2.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.01 | 15.94 | 19.5472 | 7916.8204
4.2.9 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.96 | 747.03 | 916.0829 | 36606.6722
4.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
4.3.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 63 | 65.08 | 79.8076 | 5027.8791
4.3.2 | 95601 | SINAPI | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | un | 9 | 17.29 | 21.2027 | 190.8245
4.3.3 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 31.22 | 38.2851 | 496.1747
4.3.4 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 103.96 | 127.4861 | 1101.4803
4.3.5 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 11.22 | 13.7591 | 3278.6526
4.3.6 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 9.24 | 11.331 | 2258.7239
4.3.7 | 92924 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 9.58 | 11.748 | 217.2197
4.3.8 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 15.94 | 19.5472 | 460.1416
4.3.9 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.78 | 754.53 | 925.2801 | 7198.6795
4.4 |  |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS |  | 0 |  | 0 | 0
4.4.1 | 100896 | SINAPI | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 21 | 65.08 | 79.8076 | 1675.9597
4.4.2 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 1.5 | 31.22 | 38.2851 | 57.4276
4.4.3 | 96534 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 103.96 | 127.4861 | 764.9169
4.4.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 15.94 | 19.5472 | 239.0625
4.4.5 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 754.53 | 925.2801 | 693.9601
4.5 |  |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME
4.5.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 31.22 | 38.2851 | 438.3642
4.5.2 | 94968 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.48 | 394.81 | 484.1555 | 716.5501
4.5.3 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 90.84 | 111.3971 | 4081.5895
4.5.4 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 12.93 | 15.8561 | 1250.5674
4.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 15.94 | 19.5472 | 164.7831
4.5.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 754.53 | 925.2801 | 3182.9637
[5 empty] | Subtotal |  |  | 288761.8594
5 |  |  | SUPERESTRUTURA
5.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
5.1.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 510.21 | 46.86 | 57.4644 | 29318.9207
5.1.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1057.5 | 11.22 | 13.7591 | 14550.2334
5.1.3 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 657.88 | 9.24 | 11.331 | 7454.4462
5.1.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 627.66 | 15.94 | 19.5472 | 12269.0094
5.1.5 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 28.15 | 754.53 | 925.2801 | 26046.6359
5.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
5.2.1 | 92479 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 597.12 | 70.19 | 86.074 | 51396.5051
5.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 | 12.93 | 15.8561 | 16785.8583
5.2.3 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 | 9.24 | 11.331 | 706.7152
5.2.4 | 92921 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 | 15.94 | 19.5472 | 139.9581
5.2.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 571.09 | 15.94 | 19.5472 | 11163.223
5.2.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.3 | 754.53 | 925.2801 | 37288.7896
5.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
5.3.1 | 93184 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 216.92 | 43.14 | 52.9026 | 11475.6281
5.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
5.4.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 16.02 | 46.86 | 57.4644 | 920.58
5.4.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.19 | 12.93 | 15.8561 | 653.1111
5.4.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.13 | 15.94 | 19.5472 | 178.4661
5.4.4 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.66 | 754.53 | 925.2801 | 610.6849
5.5 |  |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE
5.5.1 | 92443 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 22.66 | 46.86 | 57.4644 | 1302.1437
5.5.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 14.35 | 17.5974 | 325.9039
5.5.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 12.93 | 15.8561 | 309.1932
5.5.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.61 | 9.24 | 11.331 | 380.8353
5.5.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.23 | 15.94 | 19.5472 | 375.8931
5.5.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.46 | 754.53 | 925.2801 | 1350.909
[5 empty] | Subtotal |  |  | 225003.6433
6 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
6.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
6.1.1 | 101161 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 214.85 | 263.4706 | 1607.1704
6.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6.2.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON EIRA. AF_12/2021 | m² | 1015.65 | 56.42 | 69.1878 | 70270.6358
6.2.2 | 103328 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19 X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 16.86 | 88.49 | 108.5153 | 1829.5677
6.2.3 | 103325 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X 39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL . AF_12/2021 | m² | 710.21 | 76.7 | 94.0572 | 66800.3711
6.2.4 | 101154 | SINAPI | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 | 120.19 | 147.389 | 1919.0047
6.2.5 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 536.28 | 26.78 | 32.8403 | 17611.6036
6.2.6 | ED-48533 | SEINFRA | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | m² | 15.72 | 694.61 | 851.8002 | 13390.2998
6.2.7 | 96370 | SINAPI | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 7.2 | 62.65 | 76.8277 | 553.1594
6.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
6.3.1 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 42.84 | 58.93 | 72.2659 | 3095.8694
[5 empty] | Subtotal |  |  | 177077.682
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
7.1.1 | 90842 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 991.06 | 1215.3369 | 12153.3688
7.1.2 |  | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 5 | 1552.6 | 1903.9534 | 9519.7669
7.1.3 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 6 | 1037.59 | 1272.3966 | 7634.3797
7.1.4 | 90843 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 4 | 1037.59 | 1272.3966 | 5089.5865
7.1.5 |  | CPU | Porta de Madeira - PM5 - 82 cm x 210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | un | 10 | 1850 | 2268.655 | 22686.55
7.1.6 |  | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8 | 1670 | 2047.921 | 16383.368
7.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
7.2.1 | 91305 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 8 | 104.82 | 128.5408 | 1028.3261
7.2.2 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | un | 14 | 353.32 | 433.2763 | 6065.8684
7.2.3 |  | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas | m² | 19.2 | 332.87 | 408.1985 | 7837.4108
7.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO | un
7.3.1 |  | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | un | 1 | 1525.7 | 1870.9659 | 1870.9659
7.3.2 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 604.07 | 740.771 | 1244.4953
7.3.3 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 6.72 | 604.07 | 740.771 | 4977.9814
7.3.4 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 424.05 | 520.0125 | 74413.7909
7.3.5 | 100702 | SINAPI | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 424.05 | 520.0125 | 2620.8631
7.3.6 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.08 | 604.07 | 740.771 | 3022.3458
7.3.7 | 91341 | SINAPI | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 604.07 | 740.771 | 3889.048
7.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
7.4.1 | 102183 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1463.05 | 1794.1382 | 1794.1382
7.4.2 | 102183 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 1 | 1463.05 | 1794.1382 | 1794.1382
7.4.3 | 102235 | SINAPI | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 339.32 | 416.1081 | 1468.8616
7.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
7.5.1 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 660.19 | 809.591 | 1416.7842
7.5.2 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 660.19 | 809.591 | 1295.3456
7.5.3 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.22 | 702.45 | 861.4144 | 2773.7545
7.5.4 | 94559 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 660.19 | 809.591 | 1643.4697
7.5.5 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.16 | 702.45 | 861.4144 | 1860.6552
7.5.6 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 651.8 | 799.3023 | 1678.5349
7.5.7 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 651.8 | 799.3023 | 10071.2095
7.5.8 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 651.8 | 799.3023 | 5035.6047
7.5.9 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 651.8 | 799.3023 | 15106.8142
7.5.10 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 651.8 | 799.3023 | 1678.5349
7.5.11 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 651.8 | 799.3023 | 5035.6047
7.5.12 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 651.8 | 799.3023 | 6714.1397
7.5.13 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 651.8 | 799.3023 | 10071.2095
7.5.14 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 651.8 | 799.3023 | 26856.5586
7.5.15 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 651.8 | 799.3023 | 13428.2793
7.5.16 | 100674 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 5.44 | 702.45 | 861.4144 | 4686.0945
7.5.17 |  | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 98.35 | 120.6066 | 2337.356
7.6 |  |  | VIDROS
7.6.1 | 102156 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 5.38 | 206.38 | 253.0838 | 1361.5908
7.6.2 | 102235 | SINAPI | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 339.32 | 416.1081 | 2995.9784
7.6.3 | 102235 | SINAPI | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 339.32 | 416.1081 | 1485.506
7.6.4 | C4835 | SEINFRA | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 318.25 | 390.27 | 6595.5626
7.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
7.7.1 |  | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 | 685 | 840.0155 | 58624.6817
7.7.2 |  | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 865 | 1060.7495 | 21766.5797
7.7.3 |  | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | m² | 164.44 | 432 | 529.7616 | 87113.9975
7.7.4 |  | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 13.5 | 789 | 967.5507 | 13061.9345
[5 empty] | Subtotal |  |  | 490191.0348
8 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
8.1 |  | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 | 285 | 349.4955 | 507380.0921
8.2 |  | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm | m² | 1402.03 | 165 | 202.3395 | 283686.0492
8.3 | C0993 | SEINFRA | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 75.99 | 93.1865 | 7746.5968
8.4 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 85.99 | 105.4495 | 12141.4597
8.5 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 50.15 | 61.4989 | 8597.5525
8.6 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 50.15 | 61.4989 | 4068.1552
8.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 50.15 | 61.4989 | 6691.0852
8.8 | ED-48332 | SEINFRA | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | m | 266 | 18.72 | 22.9563 | 6106.3854
[5 empty] | Subtotal |  |  | 836417.3761
9 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.1 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com emulsão asfaltica 2 demãos, baldrames | m² | 630.63 | 40.24 | 49.3463 | 31119.2647
9.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 211.5 | 29.48 | 36.1513 | 7646.005
[5 empty] | Subtotal |  |  | 38765.2698
10 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
10.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
10.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4084.95 | 4.69 | 5.7513 | 23493.9649
10.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 32.38 | 39.7076 | 110506.2341
10.1.3 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 1301.95 | 38.85 | 47.6418 | 62027.1829
10.1.4 | 87543 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1909.34 | 22.79 | 27.9474 | 53361.0448
10.1.5 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 64.21 | 78.7407 | 52890.931
10.1.6 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 8.3 | 57.32 | 70.2915 | 583.4196
10.1.7 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha | m² | 8.78 | 57.32 | 70.2915 | 617.1595
10.1.8 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 57.32 | 70.2915 | 1212.5287
10.1.9 | 87265 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 57.32 | 70.2915 | 11673.3121
10.1.10 | 101738 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 33.23 | 40.7499 | 9722.9378
10.1.11 | ED-49686 | SEINFRA | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO | m² | 495.39 | 64.88 | 79.5623 | 39414.3896
10.1.12 | C4479 | SEINFRA | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 734.92 | 62.25 | 76.3372 | 56101.7167
10.2 |  |  | MURETA
10.2.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 91.79 | 4.69 | 5.7513 | 527.9161
10.2.2 | 87792 | SINAPI | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 91.79 | 38.85 | 47.6418 | 4373.0367
[5 empty] | Subtotal |  |  | 426505.7745
11 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
11.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
11.1.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 954.7 | 38.98 | 47.8012 | 45635.7808
11.1.2 | 87620 | SINAPI | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 286.79 | 30.37 | 37.2427 | 10680.8428
11.1.3 | 98679 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 | 36.82 | 45.1524 | 17271.683
11.1.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO P RIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 23.72 | 71.89 | 88.1587 | 2091.1245
11.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 49.45 | 60.6405 | 13829.074
11.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 84.97 | 104.1987 | 36204.8841
11.1.7 |  | CPU | Piso vinílico em manta espessura 2 mm | m² | 394.65 | 125.52 | 153.9252 | 60746.5707
11.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 0.81 | 299.03 | 366.7005 | 297.0274
11.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 2.94 | 299.03 | 366.7005 | 1078.0994
11.1.10 | C4623 | SEINFRA | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela | m² | 4.5 | 299.03 | 366.7005 | 1650.1522
11.1.11 | 88650 | SINAPI | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 15.73 | 19.2897 | 2548.1692
11.1.12 |  | CPU | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 | 49.02 | 60.1132 | 14343.0157
11.1.13 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 99.15 | 77.5 | 95.0383 | 9423.0425
11.1.14 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 | 112 | 137.3456 | 240.3548
11.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
11.2.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMA DO. AF_08/2022 | m² | 387.78 | 96.25 | 118.0314 | 45770.2066
11.2.2 | 94994 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 96.25 | 118.0314 | 2603.7721
11.2.3 | 92396 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 | 74.85 | 91.7886 | 6265.4868
11.2.4 | ED-15227 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 7.63 | 104.02 | 127.5597 | 973.2807
11.2.5 | ED-15226 | SEINFRA | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO ( 20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1.38 | 104.64 | 128.32 | 177.0816
11.2.6 | C3141 | SEINFRA | Colchão de areia | m³ | 27.24 | 49.79 | 61.0575 | 1663.2057
11.2.7 | 98504 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 354.18 | 14.7 | 18.0266 | 6384.6647
[5 empty] | Subtotal |  |  | 279877.5196
12 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
12.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
12.1.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3222.29 | 21.99 | 26.9663 | 86893.3581
12.1.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3033.26 | 12.15 | 14.8995 | 45194.1939
12.1.3 | C1208 | SEINFRA | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 6.13 | 7.5172 | 3765.0743
12.1.4 | 88486 | SINAPI | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 | 9.78 | 11.9932 | 6006.9212
12.1.5 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 188.92 | 17.75 | 21.7668 | 4112.1886
12.1.6 | 102219 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 23.86 | 17.75 | 21.7668 | 519.3564
12.1.7 | 100742 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 25.64 | 31.4423 | 16223.9289
12.1.8 | ED-9919 | SEINFRA | PINTURA EPÓXI EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA ( 1) DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m² | 189.04 | 44.3 | 54.3251 | 10269.615
12.1.9 | 100742 | SINAPI | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 247.08 | 25.64 | 31.4423 | 7768.7714
12.2 |  |  | MURETA
12.2.1 | 96132 | SINAPI | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 91.79 | 21.99 | 26.9663 | 2475.2401
12.2.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 91.79 | 12.15 | 14.8995 | 1367.6292
[5 empty] | Subtotal |  |  | 184596.277
13 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
13.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 49 | 10.62 | 13.0233 | 638.142
13.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 285 | 5.46 | 6.6956 | 1908.2454
13.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 17 | 10.88 | 13.3421 | 226.8164
13.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 115 | 18.44 | 22.613 | 2600.4918
13.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 26 | 29.58 | 36.274 | 943.1228
13.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 64 | 48.2 | 59.1077 | 3782.8902
13.1.7 | 89452 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 125 | 66.42 | 81.4508 | 10181.3558
13.1.8 | 89714 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 110mm | m | 59 | 38.06 | 46.673 | 2753.7057
13.1.9 | 94715 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4" | un | 4 | 299.12 | 366.8109 | 1467.2434
13.1.10 | 94714 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" | un | 4 | 338.77 | 415.4337 | 1661.7346
13.1.11 | 94709 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" | un | 3 | 20.92 | 25.6542 | 76.9626
13.1.12 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4" | un | 4 | 39.46 | 48.3898 | 193.5592
13.1.13 | 89422 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2" | un | 4 | 20.92 | 25.6542 | 102.6168
13.1.14 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4" | un | 92 | 4.32 | 5.2976 | 487.3807
13.1.15 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1" | un | 2 | 5.45 | 6.6833 | 13.3667
13.1.16 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2" | un | 72 | 9.99 | 12.2507 | 882.0531
13.1.17 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2" | un | 4 | 18.81 | 23.0667 | 92.2668
13.1.18 | 89616 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3" | un | 4 | 40.9 | 50.1557 | 200.6227
13.1.19 | 89380 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm | un | 4 | 9.72 | 11.9196 | 47.6785
13.1.20 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 23 | 19.93 | 24.4402 | 562.1237
13.1.21 | 89605 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | un | 12 | 19.93 | 24.4402 | 293.2819
13.1.22 | C0505 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | un | 4 | 5.32 | 6.5239 | 26.0957
13.1.23 | C0508 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm | un | 2 | 7.13 | 8.7435 | 17.487
13.1.24 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 35 | 11.3 | 13.8572 | 485.0017
13.1.25 | C0490 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm | un | 2 | 11.13 | 13.6487 | 27.2974
13.1.26 | 89579 | SINAPI | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | un | 4 | 11.3 | 13.8572 | 55.4288
13.1.27 | 89665 | SINAPI | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica | un | 2 | 13.52 | 16.5796 | 33.1592
13.1.28 | C0504 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm | un | 6 | 17.59 | 21.5706 | 129.4237
13.1.29 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 6 | 5.88 | 7.2106 | 43.2639
13.1.30 | 89493 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 32mm | un | 2 | 9.69 | 11.8828 | 23.7657
13.1.31 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm | un | 6 | 16.29 | 19.9764 | 119.8586
13.1.32 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm | un | 5 | 82.29 | 100.9122 | 504.5611
13.1.33 | 89523 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 85mm | un | 1 | 99.48 | 121.9923 | 121.9923
13.1.34 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm | un | 4 | 7.63 | 9.3567 | 37.4267
13.1.35 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm | un | 155 | 9.03 | 11.0735 | 1716.3908
13.1.36 | 89367 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 32mm | un | 3 | 12.55 | 15.3901 | 46.1702
13.1.37 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm | un | 30 | 13.7 | 16.8003 | 504.0093
13.1.38 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm | un | 15 | 40.5 | 49.6651 | 744.9772
13.1.39 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm | un | 7 | 121.88 | 149.4614 | 1046.2301
13.1.40 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 85mm | un | 14 | 121.88 | 149.4614 | 2092.4602
13.1.41 | 89529 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 110mm | un | 8 | 36.52 | 44.7845 | 358.2758
13.1.42 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm | un | 2 | 30.28 | 37.1324 | 74.2647
13.1.43 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" | un | 20 | 12.72 | 15.5985 | 311.9707
13.1.44 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2" | un | 86 | 30.28 | 37.1324 | 3193.3833
13.1.45 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 38 | 12.47 | 15.292 | 581.0945
13.1.46 | 89443 | SINAPI | Tê 90 soldável - 32mm | un | 3 | 16.28 | 19.9642 | 59.8925
13.1.47 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm | un | 19 | 21.77 | 26.6966 | 507.2345
13.1.48 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm | un | 6 | 47.18 | 57.8568 | 347.141
13.1.49 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 85mm | un | 10 | 47.18 | 57.8568 | 578.5683
13.1.50 | 89559 | SINAPI | Tê 90 soldável - 110mm | un | 2 | 67.49 | 82.763 | 165.526
13.1.51 | 89622 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm | un | 1 | 13.64 | 16.7267 | 16.7267
13.1.52 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | un | 23 | 19.41 | 23.8025 | 547.4571
13.1.53 | 89626 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm | un | 1 | 29.24 | 35.857 | 35.857
13.1.54 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | un | 7 | 59.61 | 73.0997 | 511.6982
13.1.55 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | un | 10 | 59.61 | 73.0997 | 730.9974
13.1.56 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | un | 4 | 59.61 | 73.0997 | 292.399
13.1.57 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm | un | 5 | 120.53 | 147.8059 | 739.0297
13.1.58 | 89632 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm | un | 2 | 120.53 | 147.8059 | 295.6119
13.1.59 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2" | un | 20 | 18.3 | 22.4413 | 448.8258
13.1.60 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" | un | 2 | 21.77 | 26.6966 | 53.3931
13.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS
13.2.1 | 95248 | SINAPI | Registro de esfera 1/2" | un | 2 | 71.69 | 87.9134 | 175.8269
13.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2" | un | 2 | 196.96 | 241.532 | 483.0641
13.2.3 | 94500 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3" | un | 2 | 480.61 | 589.372 | 1178.7441
13.2.4 | 94501 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 4" | un | 2 | 978.77 | 1200.2657 | 2400.5313
13.2.5 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | un | 1 | 155 | 190.0765 | 190.0765
13.2.6 | 94794 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | un | 12 | 225.25 | 276.2241 | 3314.6889
13.2.7 | 89987 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | un | 33 | 127.05 | 155.8014 | 5141.4467
13.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4" | un | 13 | 120.44 | 147.6956 | 1920.0424
[5 empty] | Subtotal |  |  | 61544.4285
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
14.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 296 | 28.19 | 34.5694 | 10232.5415
14.1.2 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC Ø150mm | m | 98 | 58.55 | 71.7999 | 7036.3868
14.1.3 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm | un | 20 | 27.67 | 33.9317 | 678.6344
14.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | un | 71 | 26.79 | 32.8526 | 2332.533
14.1.5 | 89567 | SINAPI | Junção simples - 100mm - 100mm | un | 7 | 80.33 | 98.5087 | 689.5608
14.1.6 | ED-48678 | SEINFRA | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 600 MM | M | 41.72 | 175.41 | 215.1053 | 8974.1924
14.2 |  |  | ACESSÓRIOS
14.2.1 | ED-49962 | SEINFRA | RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM,EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL | un | 23 | 39.92 | 48.9539 | 1125.9396
14.2.2 | C0609 | SEINFRA | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 16 | 642.24 | 787.5789 | 12601.2626
[5 empty] | Subtotal |  |  | 43671.051
15 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15.1 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 226 | 38.06 | 46.673 | 10548.093
15.2 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 186 | 21.37 | 26.206 | 4874.3218
15.3 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 160 | 27.34 | 33.527 | 5364.3267
15.4 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 154 | 39.64 | 48.6105 | 7486.0219
15.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm | m | 38 | 58.55 | 71.7999 | 2728.3949
15.6 | 89546 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 37 | 10.95 | 13.428 | 496.8354
15.7 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm | un | 6 | 27.67 | 33.9317 | 203.5903
15.8 | 89739 | SINAPI | Joelho PVC 45º 75mm | un | 21 | 23.09 | 28.3153 | 594.6206
15.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm | un | 29 | 15.21 | 18.652 | 540.9087
15.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm | un | 54 | 10.14 | 12.4347 | 671.4728
15.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm | un | 24 | 26.79 | 32.8526 | 788.4618
15.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm | un | 48 | 29.54 | 36.2249 | 1738.7953
15.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm | un | 38 | 14.43 | 17.6955 | 672.4293
15.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm | un | 166 | 9.9 | 12.1404 | 2015.3014
15.15 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm | un | 20 | 94.35 | 115.7014 | 2314.0281
15.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-75mm | un | 4 | 94.35 | 115.7014 | 462.8056
15.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm | un | 16 | 89.57 | 109.8397 | 1757.4351
15.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-50mm | un | 6 | 61.05 | 74.8656 | 449.1937
15.19 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 75mm-75mm | un | 2 | 61.05 | 74.8656 | 149.7312
15.20 | 89561 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm-40mm | un | 1 | 14.53 | 17.8181 | 17.8181
15.21 | 89557 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | un | 6 | 31.57 | 38.7143 | 232.2857
15.22 | 89549 | SINAPI | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm | un | 5 | 18.75 | 22.9931 | 114.9656
15.23 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm | un | 21 | 18.72 | 22.9563 | 482.0831
15.24 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | un | 13 | 84.34 | 103.4261 | 1344.5398
15.25 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | un | 17 | 84.34 | 103.4261 | 1758.2444
15.26 | 89704 | SINAPI | Tê PVC sanitario 150mm-100mm | un | 2 | 151.16 | 185.3675 | 370.735
15.27 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | un | 17 | 23.64 | 28.9897 | 492.8254
15.28 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | un | 3 | 52.29 | 64.1232 | 192.3697
15.29 | 89687 | SINAPI | Tê PVC sanitário 75mm-50mm | un | 2 | 52.29 | 64.1232 | 128.2465
15.30 | 89693 | SINAPI | Tê PVC sanitário 100mm-100mm | un | 1 | 78.54 | 96.3136 | 96.3136
15.31 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 21 | 43.72 | 53.6138 | 1125.8906
15.32 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada 150x185x75mm | un | 2 | 90.9 | 111.4707 | 222.9413
15.33 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples | un | 7 | 192.57 | 236.1486 | 1653.0401
15.34 | C0609 | SEINFRA | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 17 | 548 | 672.0124 | 11424.2108
15.35 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 19 | 16.65 | 20.4179 | 387.94
15.36 | 89710 | SINAPI | Ralo seco PVC 100mm | un | 3 | 16.65 | 20.4179 | 61.2537
15.37 |  | CPU | Ralo linear 50cm | un | 6 | 197.85 | 242.6235 | 1455.7407
15.38 | C4822 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 50mm | un | 17 | 6.8 | 8.3388 | 141.7603
15.39 | C4823 | SEINFRA | Terminal de Ventilação 75mm | un | 20 | 8.07 | 9.8962 | 197.9248
15.40 |  | CPU | Sumidouro Ø 3,80m | un | 1 | 6146 | 7536.8398 | 7536.8398
15.41 |  | CPU | Fossa séptica 2,30 x 4,15 m | un | 1 | 5164 | 6332.6132 | 6332.6132
[5 empty] | Subtotal |  |  | 79627.3502
16 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
16.1 | 95470 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 | 306.98 | 376.4496 | 2258.6974
16.2 | 100848 | SINAPI | Bacia Convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | un | 18 | 540.27 | 662.5331 | 11925.5958
16.3 | 99857 | SINAPI | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4" | m | 19.4 | 101.15 | 124.0402 | 2406.3808
16.4 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 24 | 347.51 | 426.1515 | 10227.6363
16.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 22 | 143.41 | 175.8637 | 3869.001
16.6 | 100852 | SINAPI | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | un | 7 | 222.02 | 272.2631 | 1905.8419
16.7 | 86900 | SINAPI | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | un | 10 | 202.78 | 248.6691 | 2486.6911
16.8 | 100852 | SINAPI | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | un | 1 | 222.02 | 272.2631 | 272.2631
16.9 |  | CPU | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 4 | 134 | 164.3242 | 657.2968
16.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | un | 4 | 152.28 | 186.741 | 746.9639
16.11 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 6 | 152.28 | 186.741 | 1120.4458
16.12 | 86872 | SINAPI | Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente | un | 7 | 723.17 | 886.8234 | 6207.7636
16.13 | 100860 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 13 | 89.77 | 110.085 | 1431.1044
16.14 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 18 | 41.63 | 51.0509 | 918.9156
16.15 | 95547 | SINAPI | Papeleira de sobrepor interfolhado | un | 4 | 45.07 | 55.2693 | 221.0774
16.16 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 18 | 152.99 | 187.6116 | 3377.0095
16.17 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | un | 2 | 198 | 242.8074 | 485.6148
16.18 | C2507 | SEINFRA | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | un | 4 | 198 | 242.8074 | 971.2296
16.19 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | un | 15 | 123.94 | 151.9876 | 2279.8143
16.20 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim | un | 14 | 23.7 | 29.0633 | 406.8863
16.21 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 28 | 71.37 | 87.521 | 2450.5889
16.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | un | 4 | 71.37 | 87.521 | 350.0841
16.23 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 45.07 | 55.2693 | 1271.1948
16.24 | 95547 | SINAPI | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 23 | 45.07 | 55.2693 | 1271.1948
16.25 |  | CPU | Cabide metálico, Deca ou equivalente | un | 211 | 52.9 | 64.8713 | 13687.838
16.26 | 100868 | SINAPI | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 9 | 387.54 | 475.2403 | 4277.1627
16.27 | 100867 | SINAPI | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 6 | 373.87 | 458.4768 | 2750.8607
16.28 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | un | 14 | 353.32 | 433.2763 | 6065.8684
16.29 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 1 | 1176.09 | 1442.2392 | 1442.2392
[5 empty] | Subtotal |  |  | 87743.2611
17 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
17.1 | 94970 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 470.59 | 577.0845 | 1408.0862
17.2 |  | CPU | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 | 485.3 | 595.1234 | 142.8296
17.3 | 92688 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 45.8 | 39.44 | 48.3653 | 2215.1295
17.4 |  | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 45.8 | 86 | 105.4618 | 4830.1504
17.5 |  | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 4 | 275 | 337.2325 | 1348.93
17.6 |  | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1 | 325 | 398.5475 | 398.5475
17.7 |  | CPU | Regulador 2º estágio com registro | un | 2 | 485 | 594.7555 | 1189.511
17.8 |  | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | un | 1 | 1500 | 1839.45 | 1839.45
17.9 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" | un | 1 | 26 | 31.8838 | 31.8838
17.10 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" | un | 1 | 26 | 31.8838 | 31.8838
[5 empty] | Subtotal |  |  | 13436.4018
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
18.1 | 101909 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 8 | 196.22 | 240.6246 | 1924.9967
18.2 | 101907 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 2 | 541.22 | 663.6981 | 1327.3962
18.3 | 92353 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10 | 142.01 | 174.1469 | 1741.4686
18.4 | 92377 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 2 | 89.85 | 110.1831 | 220.3661
18.5 | 92642 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 4 | 197.69 | 242.4272 | 969.709
18.6 | 92367 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | m | 65 | 109.75 | 134.5864 | 8748.1176
18.7 | 96765 | SINAPI | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | un | 2 | 1415.24 | 1735.5088 | 3471.0176
18.8 | 101798 | SINAPI | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm | un | 1 | 261.6 | 320.8001 | 320.8001
18.9 | 94499 | SINAPI | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5 | 396.23 | 485.8968 | 2429.4842
18.10 | 99632 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 3 | 170.74 | 209.3785 | 628.1354
18.11 | 92896 | SINAPI | União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico | un | 4 | 204.5 | 250.7783 | 1003.1134
18.12 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 57 | 23.87 | 29.2718 | 1668.4915
18.13 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | m² | 12 | 28.3 | 34.7043 | 416.4515
18.14 |  | CPU | Bomba hidraulica trifásica 3 cv | un | 2 | 2946.53 | 3613.3297 | 7226.6595
18.15 | C4042 | SEINFRA | Central de alarme | un | 1 | 489.3 | 600.0286 | 600.0286
18.16 | C4042 | SEINFRA | Alarme sonoro/visual com acionador manual | un | 2 | 188.34 | 230.9613 | 461.9227
18.17 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | un | 43 | 29.49 | 36.1636 | 1555.0342
[5 empty] | Subtotal |  |  | 34713.1929
19 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V
19.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
19.1.1 | 101875 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3 | 337.7 | 414.1215 | 1242.3645
19.1.2 | 101883 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1 | 464.24 | 569.2975 | 569.2975
19.1.3 | 101879 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 4 | 486.78 | 596.9383 | 2387.7533
19.1.4 | 101938 | SINAPI | Quadro de medição | un | 1 | 101.5 | 124.4694 | 124.4694
19.2 |  |  | DISJUNTORES
19.2.1 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 56 | 16.94 | 20.7735 | 1163.3172
19.2.2 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | un | 12 | 17.57 | 21.5461 | 258.5531
19.2.3 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | un | 4 | 17.57 | 21.5461 | 86.1844
19.2.4 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 3 | 18.9 | 23.1771 | 69.5312
19.2.5 | 93660 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 10A | un | 2 | 85.76 | 105.1675 | 210.335
19.2.6 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 15A | un | 1 | 87 | 106.6881 | 106.6881
19.2.7 | 93662 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 20A | un | 24 | 89.66 | 109.9501 | 2638.8014
19.2.8 | 93664 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 32A | un | 6 | 92.81 | 113.8129 | 682.8774
19.2.9 | 93665 | SINAPI | Disjuntor bipolar termomagnético 40A | un | 1 | 96.33 | 118.1295 | 118.1295
19.2.10 | 93670 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2 | 112.6 | 138.0814 | 276.1628
19.2.11 | 93671 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | un | 2 | 117.34 | 143.894 | 287.7881
19.2.12 | 93673 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | un | 2 | 133.78 | 164.0544 | 328.1088
19.2.13 | 101894 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 4 | 220.18 | 270.0067 | 1080.0269
19.2.14 | 101894 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 100A | un | 4 | 220.18 | 270.0067 | 1080.0269
19.2.15 | 101898 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 400A | un | 2 | 2061.35 | 2527.8335 | 5055.667
19.2.16 | C4530 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1 | 35.1 | 43.0431 | 43.0431
19.2.17 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 40A | un | 1 | 42.3 | 51.8725 | 51.8725
19.2.18 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 63A | un | 1 | 59.15 | 72.5356 | 72.5356
19.2.19 | C4531 | SEINFRA | Interruptor bipolar DR - 100A | un | 5 | 89.4 | 109.6312 | 548.1561
19.2.20 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | un | 28 | 86.13 | 105.6212 | 2957.3941
19.2.21 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8 | 202.72 | 248.5955 | 1988.7643
19.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
19.3.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 727.5 | 16.99 | 20.8348 | 15157.3439
19.3.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 300 | 19.82 | 24.3053 | 7291.5798
19.3.3 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 13.9 | 18.66 | 22.8828 | 318.0703
19.3.4 | 93010 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive conexões | m | 409.3 | 38.86 | 47.654 | 19504.7896
19.3.5 | 93011 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 45.1 | 47.62 | 58.3964 | 2633.6779
19.3.6 | 93012 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 26.3 | 72.21 | 88.5511 | 2328.8945
19.3.7 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 40.6 | 28.3 | 34.7043 | 1408.9942
19.3.8 | C0636 | SEINFRA | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | un | 14 | 180.04 | 220.7831 | 3090.9627
19.3.9 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | un | 2 | 36.57 | 44.8458 | 89.6916
19.3.10 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" | un | 279 | 17.75 | 21.7668 | 6072.9442
19.3.11 | 91937 | SINAPI | Caixa de passage PVC octogonal 3" | un | 168 | 15.79 | 19.3633 | 3253.0305
19.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
19.4.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 6229.2 | 3.73 | 4.5741 | 28492.9775
19.4.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 2254.6 | 5.73 | 7.0267 | 15842.3956
19.4.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 1660.1 | 7.97 | 9.7736 | 16225.1716
19.4.4 | 91932 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 233 | 14.15 | 17.3521 | 4043.0498
19.4.5 | 91934 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 307.4 | 20.46 | 25.0901 | 7712.6961
19.4.6 | 92984 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 11.4 | 22.89 | 28.07 | 319.9981
19.4.7 | 92988 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 196.5 | 45.61 | 55.9315 | 10990.5482
19.4.8 | 92992 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 653.3 | 81.43 | 99.8576 | 65236.976
19.4.9 | 92998 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #185 mm² | m | 198 | 156.61 | 192.0508 | 38026.0669
19.5 |  |  | ELETROCALHAS
19.5.1 | C1154 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 87.23 | 106.9701 | 9210.1298
19.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
19.6.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | un | 143 | 33.86 | 41.5225 | 5937.7201
19.6.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | un | 34 | 35.93 | 44.061 | 1498.0726
19.6.3 | 92002 | SINAPI | Tomada dupla 10A, completa | un | 6 | 43.44 | 53.2705 | 319.6228
19.6.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples e tomada | un | 37 | 48.83 | 59.8802 | 2215.5685
19.6.5 | 92027 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples e tomada | un | 4 | 63.84 | 78.287 | 313.148
19.6.6 | 92023 | SINAPI | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | un | 15 | 48.83 | 59.8802 | 898.2034
19.6.7 | 91953 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | un | 11 | 28.7 | 35.1948 | 387.1429
19.6.8 | 91959 | SINAPI | Interruptor 2 teclas simples | un | 4 | 43.72 | 53.6138 | 214.4553
19.6.9 | 91967 | SINAPI | Interruptor 3 teclas simples | un | 1 | 58.74 | 72.0329 | 72.0329
19.6.10 | 91996 | SINAPI | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | un | 12 | 33.86 | 41.5225 | 498.2702
19.6.11 | 97586 | SINAPI | Luminárias sobrepor 2x36W completa | un | 8 | 173.34 | 212.5668 | 1700.5347
19.6.12 | C1661 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x16W completa | un | 18 | 79.05 | 96.939 | 1744.9023
19.6.13 | C1638 | SEINFRA | Luminárias embutir 2x36W completa | un | 102 | 107.15 | 131.398 | 13402.6006
19.6.14 | C4540 | SEINFRA | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | un | 40 | 113.02 | 138.5964 | 5543.857
19.6.15 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9 | 147 | 180.2661 | 1622.3949
19.6.16 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 4 | 189 | 231.7707 | 927.0828
19.6.17 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | un | 1 | 156 | 191.3028 | 191.3028
19.6.18 | C4107 | SEINFRA | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 16 | 102 | 125.0826 | 2001.3216
[5 empty] | Subtotal |  |  | 320166.0706
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO
20.1 | 89865 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 120.3 | 16.83 | 20.6386 | 2482.8271
20.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm | un | 23 | 5.88 | 7.2106 | 165.8448
20.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 solável - 25mm | un | 28 | 6.99 | 8.5718 | 240.0114
20.4 | 89869 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm | un | 6 | 9.73 | 11.9319 | 71.5914
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2960.2747
21 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
21.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
21.1.1 | 98302 | SINAPI | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 3 | 1090.33 | 1337.0717 | 4011.215
21.1.2 |  | CPU | Switches de 48 portas | un | 1 | 3750.21 | 4598.8825 | 4598.8825
21.1.3 | C4568 | SEINFRA | Guias de cabos simples | un | 2 | 65 | 79.7095 | 159.419
21.1.4 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1 | 263 | 322.5169 | 322.5169
21.1.5 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Vertical | un | 2 | 322 | 394.8686 | 789.7372
21.1.6 | C4568 | SEINFRA | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1 | 335 | 410.8105 | 410.8105
21.1.7 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2 | 265 | 324.9695 | 649.939
21.1.8 |  | CPU | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs | un | 2 | 312 | 382.6056 | 765.2112
21.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
21.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 4.85 | 5.9476 | 7487.377
21.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 171.65 | 3.75 | 4.5986 | 789.354
21.2.3 | C4526 | SEINFRA | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 28 | 21.05 | 25.8136 | 722.7812
21.3 |  |  | TOMADAS
21.3.1 | 98307 | SINAPI | Tomada modular RJ-45 completa | un | 28 | 44.1 | 54.0798 | 1514.2352
21.3.2 | 98307 | SINAPI | Tomada completa TV/SAT | un | 14 | 44.1 | 54.0798 | 757.1176
21.3.3 |  | CPU | Conector emenda para cabo coaxial | un | 16 | 2.75 | 3.3723 | 53.9572
21.4 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
21.4.1 | C0636 | SEINFRA | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | un | 5 | 192 | 235.4496 | 1177.248
21.4.2 | 100556 | SINAPI | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | un | 2 | 36.57 | 44.8458 | 89.6916
21.4.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - | un | 42 | 17.75 | 21.7668 | 914.2067
21.5 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
21.5.1 | 91834 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 209.15 | 16.99 | 20.8348 | 4357.6062
21.5.2 | 91836 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 2 | 19.82 | 24.3053 | 48.6105
21.5.3 | 91869 | SINAPI | Eletroduto PVC roscavel 1 1/4", inclusive conexões | m | 4.2 | 17.86 | 21.9017 | 91.9872
21.5.4 | 95745 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 3/4", inclusive conexões | m | 5 | 23 | 28.2049 | 141.0245
21.5.5 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 1 1/4", inclusive conexões | m | 46.3 | 48.1 | 58.985 | 2731.0069
21.5.6 | 95752 | SINAPI | Eletroduto aço galvanizado 2", inclusive conexões | m | 22.5 | 48.1 | 58.985 | 1327.1632
21.5.7 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 72 | 88.2936 | 5588.9849
[5 empty] | Subtotal |  |  | 39500.0832
22 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA
22.1 |  | CPU | Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | un | 1 | 4820 | 5910.766 | 5910.766
22.2 | C1354 | SEINFRA | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | un | 1 | 2212 | 2712.5756 | 2712.5756
22.3 | C1477 | SEINFRA | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 4 | 428 | 524.8564 | 2099.4256
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10722.7672
23 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
23.1 | 96989 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | un | 1 | 138.39 | 169.7077 | 169.7077
23.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 154 | 7.15 | 8.768 | 1350.2789
23.3 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 16 | 25.53 | 31.3074 | 500.919
23.4 |  | CPU | Abraçadeira-guia reforçada 2" | un | 4 | 36 | 44.1468 | 176.5872
23.5 | 98463 | SINAPI | Clips galvanizado | un | 48 | 25.53 | 31.3074 | 1502.7571
23.6 |  | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1 | 534.66 | 655.6536 | 655.6536
23.7 | 93358 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 78.17 | 95.8599 | 4213.0413
23.8 | 93382 | SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 43.95 | 25.72 | 31.5404 | 1386.2022
23.9 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 16 | 109.18 | 133.8874 | 2142.1989
23.10 | 96971 | SINAPI | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 65 | 21.38 | 26.2183 | 1704.1891
23.11 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 348.78 | 31.52 | 38.653 | 13481.385
23.12 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 45.61 | 55.9315 | 17226.9152
23.13 | 98111 | SINAPI | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | un | 16 | 45.5 | 55.7966 | 892.7464
23.14 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | un | 340 | 14.02 | 17.1927 | 5845.5268
23.15 | C3909 | SEINFRA | Solda exotermica | un | 32 | 32 | 39.2416 | 1255.7312
[5 empty] | Subtotal |  |  | 52503.8396
24 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
24.1 |  |  | GERAIS
24.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1 | 3178.87 | 3898.2483 | 3898.2483
24.1.2 | C4068 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 | 354.46 | 434.6743 | 28092.9999
24.1.3 | C4068 | SEINFRA | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 | 278.11 | 341.0463 | 17052.3147
24.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 | 225 | 275.9175 | 14121.4577
24.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 8.64 | 648 | 794.6424 | 6865.7103
24.1.6 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144.95 | 322.19 | 395.1016 | 57269.9765
24.1.7 | 100861 | SINAPI | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | un | 223 | 34.75 | 42.6139 | 9502.9053
24.1.8 | C4622 | SEINFRA | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | un | 2 | 65 | 79.7095 | 159.419
24.1.9 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 6.4 | 680 | 833.884 | 5336.8576
24.2 |  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L
24.2.1 |  | composiçao | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | un | 1 | 67341.4 | 82580.7588 | 82580.7588
24.2.2 |  | CPU | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 18 | 134 | 164.3242 | 2957.8356
24.2.3 | C3505 | SEINFRA | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 513.73 | 629.9871 | 4391.0101
24.2.4 | C1521 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 145.76 | 85 | 104.2355 | 15193.3665
24.2.5 | 100729 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 23.49 | 28.8058 | 1989.9038
24.2.6 | 100729 | SINAPI | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 23.49 | 28.8058 | 1989.9038
24.2.7 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 21.5 | 26.3654 | 1821.3253
[5 empty] | Subtotal |  |  | 253223.993
25 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
25.1 | ED-50397 | SEINFRA | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS | m | 81.5 | 778.33 | 954.4661 | 77788.9854
25.2 | RO-42424 | SEINFRA | Gradil metálico padrão DER-MG (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais) | m | 164.5 | 331.01 | 405.9176 | 66773.4391
25.3 | ED-50985 | SEINFRA | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | m2 | 13.82 | 530.75 | 650.8587 | 8994.8676
25.4 | ED-50420 | SEINFRA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | m2 | 1376.64 | 95.98 | 117.7003 | 162030.9052
25.5 | 94265 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSO , 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 103.74 | 47.99 | 58.8501 | 6105.1132
25.6 | ED-51144 | SEINFRA | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 311.22 | 71.03 | 87.1041 | 27108.5346
25.7 | ED-51148 | SEINFRA | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN | 2 | 417.36 | 511.8086 | 1023.6171
25.8 | 99804 | SINAPI | Limpeza de obra | m2 | 1514.3 | 1.91 | 2.3422 | 3546.8434
25.9 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 630 | 772.569 | 772.569
[5 empty] | Subtotal |  |  | 354144.8747
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 4917920.9765
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância Tipo 1. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 110155.3441 | 1.8% | 100%
110155.3441
2 | TERRAPLANAGEM | 436805.7055 | 8.882% | 100%
436805.7055
3 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 69805.9018 | 1.419% | 15% | 85%
|  |  |  | 10470.8853 | 59335.0165
4 | FUNDAÇÕES | 288761.8594 | 5.2% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 202133.3016 | 86628.5578
5 | SUPERESTRUTURA | 225003.6433 | 4.1% |  | 10% | 70% | 20%
[5 empty] | 22500.3643 | 157502.5503 | 45000.7287
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 177077.682 | 3.4% |  |  | 15% | 40% | 45%
[6 empty] | 26561.6523 | 70831.0728 | 79684.9569
7 | ESQUADRIAS | 490191.0348 | 8.9% |  |  |  |  | 10% | 40% | 30% | 20%
[7 empty] | 0 | 49019.1035 | 196076.4139 | 147057.3105 | 98038.207
8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 836417.3761 | 28.7% |  |  | 25% | 35% | 25% | 15%
[6 empty] | 209104.344 | 292746.0816 | 209104.344 | 125462.6064
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 38765.2698 | 0.7882% |  |  | 100%
38765.2698
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 426505.7745 | 8.672% |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[7 empty] | 63975.8662 | 85301.1549 | 85301.1549 | 85301.1549 | 85301.1549 | 21325.2887
11 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 279877.5196 | 6.4% |  |  |  | 15% | 15% | 25% | 20% | 25%
[7 empty] | 41981.6279 | 41981.6279 | 69969.3799 | 55975.5039 | 69969.3799
12 | PINTURA | 184596.277 | 3.7% | [6 empty] | 30% | 25% | 40% | 5%
[10 empty] | 55378.8831 | 46149.0693 | 73838.5108 | 9229.8139
13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 61544.4285 | 1.3% |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[7 empty] | 6154.4428 | 12308.8857 | 18463.3285 | 12308.8857 | 6154.4428 | 615444%
14 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 43671.051 | 0.888% |  |  |  |  | 20% | 20% | 30% | 25% | 5%
[8 empty] | 8734.2102 | 8734.2102 | 13101.3153 | 10917.7628 | 2183.5526
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 79627.3502 | 1.6% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[7 empty] | 15925.47 | 15925.47 | 15925.47 | 15925.47 | 15925.47
16 | LOUÇAS E METAIS | 87743.2611 | 1.7% | [5 empty] | 10% | 20% | 30% | 40%
[9 empty] | 8774.3261 | 17548.6522 | 26322.9783 | 35097.3044
17 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 13436.4018 | 0.2732% |  |  |  | 30% | 30% |  |  | 20% | 20%
[7 empty] | 4030.9205 | 4030.9205 |  |  | 2687.2804 | 2687.2804
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 34713.1929 | 0.7059% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
[7 empty] | 1735.6596 | 3471.3193 | 3471.3193 | 6942.6386 | 10413.9579 | 8678.2982
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 320166.0706 | 7.3% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[7 empty] | 16008.3035 | 16008.3035 | 32016.6071 | 64033.2141 | 80041.5177 | 80041.5177 | 32016.6071
20 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 2960.2747 | 0.06019% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 80%
[8 empty] | 592.0549 |  |  |  | 2368.2198
21 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 39500.0832 | 0.71% | [6 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[10 empty] | 7900.0166 | 11850.025 | 11850.025 | 7900.0166
22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 10722.7672 | 0.218% | [9 empty] | 100%
10722.7672
23 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 52503.8396 | 1.4% |  | 15% | 10% |  |  |  | 30% | 20% | 15% | 10%
[5 empty] | 7875.5759 | 5250.384 |  |  |  | 15751.1519 | 10500.7679 | 7875.5759 | 5250.384
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 253223.993 | 3.8% | 15% | 25% | [5 empty] | 15% | 30% | 15%
|  |  |  | 37983.5989 | 63305.9982 | [5 empty] | 37983.5989 | 75967.1979 | 37983.5989
25 | SERVIÇOS FINAIS | 354144.8747 | 7.9% | [8 empty] | 40% | 60%
[12 empty] | 141657.9499 | 212486.9248
Valores totais |  | 4917920.9765 | 109.8% | 595415.5338 | 355150.2566 | 523812.7582 | 558390.1738 | 526162.3515 | 564194.8164 | 497224.1969 | 512255.6127 | 469725.1641 | 315590.1125